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1.  Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – wstęp
Podstawa prawna
Obowiązek sporządzania wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1 (zwanej dalej ustawą). Plan opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1”.

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań dotyczących środków będących w jego posiadaniu i ponadto wyszczególnionych 
w uchwalonym planie.

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, zgodnie z art. 2 pkt.16 ustawy to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne - to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, oraz urządzenia podczyszczające 
i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a następnie musi być zatwierdzony przez radę gminy.

Wieloletni plan powinien być także zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Waga tego planu polega na tym, że będzie on miał w przyszłości bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę i za ścieki, stosowanych przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. zgodnie z postanowieniami rozporządzenia2 wykonawczego do tej ustawy. 
______________________________
1Dz.U. z 2019 r  poz. 1437, poz. 1495 
2Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 poz. 472), zwane dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z ustawą plan ten określa:
1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
2) przedsięwzięcia  rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Tryb uchwalania
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji, według ust. 5 art. 21 ustawy uchwala rada gminy. Ustawa nie określa odrębnego trybu wdrażania planu. Według art. 24b ust. 6 pkt 2 ustawy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza do uzasadnienia do wniosku o zatwierdzenie taryfy.

Do sprawdzenia zgodności planu z przepisami ustawy na podstawie art. 21 ust. 4 zobowiązany został wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W ustawie brak jest zapisów określających zasady postępowania i wdrażania planu 
w przypadku braku uchwały rady gminy. W takiej sytuacji należy rozumieć, że pomimo braku stosownej uchwały rady gminy, przedsięwzięcia modernizacyjno – rozwojowe zawarte 
w przedłożonym do uchwalenia planie, zwłaszcza w części dotyczącej okresu, na który wprowadzana jest nowa taryfa, przedsiębiorstwo może realizować, pod warunkiem, że są one zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w wyżej przytoczonym planie i studium, 
i wynikają ponadto z zadań określonych w planie dotyczącym całokształtu działalności przedsiębiorstwa za dany rok.

Plany wieloletnie powinny być korygowane (aktualizowane) w przypadku zmian uzasadniających taką konieczność. Dotyczy to zwłaszcza zmian w zakresie rzeczowym, kosztowym i czasowym planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Podmiot sporządzający plan

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowują wszystkie firmy zobowiązane do składania wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków bez względu na ich formę prawną działalności. Plan dotyczy bowiem urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu danego przedsiębiorstwa. 
Posiadaczem rzeczy, w świetle art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny3 

 „jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jako właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)”. Zgodnie z art. 2 pkt. 17 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

______________________________________
[bookmark: _GoBack]3 Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami
odprowadzaniu ścieków, za właściciela uznaje się „także posiadacza samoistnego 
i użytkownika wieczystego”.

2. Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych
Przedmiot działania Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. w zakresie objętym ustawą stanowi:
· pobór i uzdatnianie wody (PKWiU: 36.00),
· gospodarka ściekami (odprowadzanie i oczyszczanie ścieków) (PKWiU: 37.00)

Poza gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną Zakład prowadzi także inną działalność gospodarczą (gospodarkę odpadami komunalnymi). Koszty pozostałej działalności nie obciążają kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków.

Zakład prowadzi wyżej wymienioną działalność za pomocą urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu. Spółka jest właścicielem nieruchomości 
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Ścieki bytowo-gospodarcze z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego są odprowadzane do oczyszczalni ścieków przy ulicy Henrykowskiej 2/4. 

Obecny i planowany zakres usług wodociągowych4

Dotychczas zaopatrzenie miasta w wodę odbywa się z czterech niezależnych źródeł:

· ujęcie wód powierzchniowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, zlokalizowane w Wydziale Produkcji Wody przy ulicy Jana Pawła II 45/47 
w Tomaszowie Mazowieckim – 93,0 % dostarczanej wody (według danych na koniec 2018 r.),
· ujęcie wód podziemnych „Białobrzegi”, zlokalizowane przy ulicy Wilczej 
w Tomaszowie Mazowieckim – 6,0% dostarczanej wody,
· ujęcie wód podziemnych „Borki”, zlokalizowane na terenie byłego O.S.W. „Borki” – 0,9% dostarczanej wody,
· ujęcie wód podziemnych zlokalizowane we wsi Wiaderno – 0,1% dostarczanej wody.
Sieć wodociągowa pokrywa obecnie swoim zasięgiem ok. 96% powierzchni miasta. Możliwości produkcyjne wszystkich ujęć zapewniają z zapasem pokrycie zapotrzebowania miasta na wodę. Jedynie na obszarze zasilanym z ujęcia „Białobrzegi” obserwuje się w czasie maksymalnych rozbiorów w upalne dni chwilowe niedobory wody i spadki ciśnienia. 
Niekorzystnym zjawiskiem obserwowanym w systemie dystrybucji wody Tomaszowa Mazowieckiego jest zmniejszanie się ilości pobieranej przez odbiorców wody pomimo ciągłego przyrostu długości sieci i liczby przyłączy wodociągowych.

Obecny i planowany zakres usług kanalizacyjnych4
W Tomaszowie Mazowieckim istnieje system kanalizacyjny składający się z oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej 2/4 oraz sieci kanalizacji rozdzielczej, w której skład 
4Za: „Wytyczne do sporządzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i  kanalizacyjnych” Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Bydgoszcz 2004 (skrypt).

wchodzi system kanalizacji sanitarnej przeznaczony do odprowadzania ścieków komunalnych oraz system kanalizacji deszczowej odprowadzający wody deszczowe z powierzchni uszczelnionych miasta, takich jak ulice, place, parkingi do pobliskich odbiorników – rzek 
i rowów melioracyjnych.
Innym niekorzystnym zjawiskiem obserwowanym w systemie kanalizacyjnym miasta jest brak w wielu ulicach kanalizacji deszczowej, w skutek czego wody deszczowe przedostają się do kanalizacji sanitarnej obciążając hydraulicznie oczyszczalnię ścieków.
Występowanie wyżej wymienionych negatywnych zjawisk i problemów związanych 
z eksploatacją sieci kanalizacyjnej spowodowała podjęcie działań mających na celu poprawę stanu lokalnego środowiska przyrodniczego, a szczególnie jakości wód rzeki Pilicy, Wolbórki, Czarnej, Piasecznicy, Lubochenki. Zmniejszenie ilości wód deszczowych, roztopowych i infiltracyjnych dostarczanych systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków spowoduje stabilniejszą pracę urządzeń oczyszczających. 
Główny akcent w poprzednich planach inwestycyjnych spółki był położony na realizację projektu pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim 
i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. był Beneficjentem tego projektu, którego celem było rozwiązanie problemów związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i skanalizowaniem terenów objętych aglomeracją tj. miasta Tomaszowa Maz. oraz części Gminy Tomaszów Maz. W ramach projektu zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, wybudowano 108,01 km sieci kanalizacji sanitarnej i dokonano renowacji kolektorów ściekowych  o długości 20,13 km.
W bieżącym planie przewiduje się dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o odcinki, które z różnych względów nie zostały ujęte w w.w projekcie. Powodem tego stanu rzeczy były problemy proceduralne, własnościowe związane z działkami, na których mogłaby przebiegać kanalizacja, jak również niemożność uzyskania wymaganych wskaźników koncentracji odbiorców w istniejącej aglomeracji. Uwzględniono również środki na renowację kolejnych odcinków kanałów.
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego pozwoli na likwidację przydomowych zbiorników bezodpływowych, co znacząco zmniejszy zanieczyszczenie wód podziemnych. 
Cele bezpośrednie programu inwestycyjnego to: poprawa podstawowej technicznej infrastruktury komunalnej, poszerzenie zakresu korzystania z usług kanalizacyjnych przez mieszkańców i przedsiębiorstwa, podniesienie ogólnego standardu i warunków życia społeczności Miasta, ochrona środowiska zlewni rzek, doprowadzenie infrastruktury kanalizacyjnej do poziomu innych miast europejskich, zmniejszenie kosztów z tytułu usuwania nieczystości płynnych.
Cele pośrednie: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej Miasta poprzez podniesienie jego atrakcyjności osadniczo-gospodarczej (poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze przemysłu, usług i budownictwa mieszkaniowego), zwiększenie spójności społeczno - gospodarczej województwa łódzkiego, zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocja regionu.
3.  Planowane przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne

W latach 2020–2022 Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. planuje realizację następujących zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:

I. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne:
W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej
1. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. Mostowej – 675 mb,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej - 500 mb,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Michałowskiej (sięgacz) - 357 mb,
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej 21 i 31 - 63 mb,
5. Budowa kanału sanitarnego w ul. Spalskiej (od torów do kom. za rz. Czarną) -454 mb,
6. [bookmark: _Hlk26795754]Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze na terenie byłych zakładów włókien chemicznych WISTOM - 1 800 mb,
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Milenijnej – 460 mb,
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej – 50 mb,
9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ślusarskiej (sięgacz) – 60 mb,
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nagórzyckiej (sięgacz dz. 94/8)- 85 mb, 
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zawadzkiej od ul. Milenijnej od ul. Orzeszkowej
-790 mb, 
12. Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wilcza dz. 225/7 - 193 mb,
13. Budowa kanału sanitarnego w ul. Warszawskiej, (od FM Logistic), Żurawiej 
i Piaskowej - 584 mb,
14. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białego	 - 120 mb,
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Opoczyńskiej (odgałęzienia) - 230 mb,
16. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wąwalskiej (odgałęzienie) - 130 mb,
17. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej – 480 mb,
18. Przebudowa kolektora sanitarnego DN 500 w ul. Józefowska/Działkowa – 325 mb,
19. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiej (do osiedla wraz z osiedlem) 
- 3 000 mb,
20. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej (od ul.Smolnej do ul. Lubocheńskiej)
 - 180 mb,
21. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej - 155 mb,
22. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niemcewicza - 140 mb, 
23. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szczęśliwej od ul. Majowej do mostu - 100mb,
24. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borek - 160mb,
25. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej - 1 620mb,
26. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podoba -  690mb,
27. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torowej - 1 650mb,
28. Budowa stacji redukcji ładunków (flotacji) w ściekach wpływających do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim wraz z punktem zlewczym szlamów z czyszczenia kanalizacji – 100 mb,
29. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Kępa 19
30. Renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego od ul. Spalskiej do studni K-1 na terenie oczyszczalni ścieków – 200 mb,
31. [bookmark: _Hlk29976214]Wykup urządzeń kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych i podmiotów gospodarczych zgodnie z Regulaminem
32. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch dodatkowych przenośników ślimakowych osadu odwodnionego na oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim.
33. Budowa zbiornika p.poż. (zbiornika retencyjnego) na odpływie ścieków oczyszczonych do odbiornika rzeki Pilicy na terenie oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim.
34. Renowacja kanału ścieków oczyszczonych na terenie oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim.

   W zakresie sieci wodociągowej:
1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Mostowej – 670 mb,
2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kępa - 335 mb,
3. Budowa sieci wodociągowej w nowobudowanej drodze na terenie byłych zakładów włókien chemicznych WISTOM - 2 000 mb,
4. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zawadzkiej od ul. Milenijnej do ul. Orzeszkowej - 710 mb,
5. Budowa sieci wodociągowej w ul. Michałówek - Nadrzeczna  - 576 mb,
6. Przebudowa wodociągu z rur AC na rury PE w ul. Konst.3 Maja i Spalskiej do ronda Dz-160 mm - 1 200 mb,
7. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej - 330 mb,
8. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej - 435 mb,
9. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Równej - 150 mb,
10. Budowa sieci wodociągowej w ul. Krańcowej  - 480mb,
11. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Murarskiej - 254mb,
12. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Górnej - 256mb,
13. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ciesielskiej - 188mb,
14. Budowa sieci wodociągowej w ul. Bema (spinka) - 69mb,
15. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Farbiarskiej - 388mb,
16. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiej (w osiedlu) - 4 050 mb,
17. Przebudowa wodociągu z rur AC na rury PE w ul. Głównej Dz110 - 1 030 mb
18. Połączenie  końcówek sieci wodociągowych
19. Wykup urządzeń wodociągowych od inwestorów prywatnych i podmiotów gospodarczych zgodnie z Regulaminem.

II.  Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków:

1. Wymiana uzbrojenia sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty),
2. Wymiana włazów na sieci kanalizacyjnej,
3. Wymiana wodomierzy,
4. Modernizacja wodociągów z rur azbesto-cementowych na rury PE lub żeliwo sferoidalne,
5. Modernizacja ujęcia wody „Białobrzegi”,
6. Regulacja ciśnienia na sieci wodociągowej z ujęcia Białobrzegi
7. Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

III.  Nakłady inwestycyjne:

1. Zakupy sprzętu komputerowego, 
2. Zakup samochodu towarowo-osobowego – 2 szt.,
3. Zakup samochodu dostawczego - 1 szt.,
4. Zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem – 1 szt.,
5. Zakup samochodu z wyposażeniem do inspekcji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
6. Zakup systemu do diagnostyki sieci wodociągowej,
7. Zakup przewoźnej pompy do ścieków – 1 szt.,
8. Zakup zestawu igłofiltrów z agregatem pompowym (do odwadniania wykopów),
9. Zakup recyklera do odtwarzania nawierzchni po awariach,
10. Budowa zespołu budynków magazynowo-garażowych wraz z kotłownią przy ul. Kępa 19
11. Budowa boksów na piach i kruszywo przy ul. Kępa 19.

4.  Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

W przedłożonym planie przewiduje się miedzy innymi realizację dużych przedsięwzięć, takich jak rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla powstającego osiedla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulicy Dąbrowskiej, dla ulic Kolejowej, Podoba i Torowej oraz na terenach inwestycyjnych po byłych Zakładach Włókien Sztucznych „WISTOM”.  Kanalizacja sanitarna zostanie zaprojektowana i wybudowana w systemie grawitacyjno - tłocznym, przy założeniu optymalnej ilości przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych.
Kolejnym nie mniej ważnym zagadnieniem objętym niniejszym planem jest szereg zadań związanych z funkcjonowaniem systemu dystrybucji wody. Na lata 2020-2022 przewiduje się modernizację ujęcia wody „Białobrzegi” polegającą na wybudowaniu zbiorników buforowych wraz z przepompownią II stopnia i włączeniu w układ ujęcia wybudowanej studni nr 5. Pozwoli to na zwiększenie ilości wody wtłaczanej do sieci i poprawi warunki zaopatrzenia w wodę osiedli  posiadających wodę z danego ujęcia. Z uwagi na duże różnice wysokości pomiędzy ujęciem, a obszarem zasilania występują różnice ciśnień wpływające niekorzystnie na pracę sieci. W niniejszym planie zapisano zadanie mające na celu regulację ciśnienia dla tego terenu. Uwzględniono poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności 
w wodę, jak i jej jakości poprzez sukcesywną wymianę istniejących wodociągów azbesto-cementowych na rury PE lub żeliwne nowej generacji. Działania te przyczynią się do zmniejszenia awaryjności sieci i ograniczą straty wody. Równie ważnym kierunkiem działań jest łączenie końcówek sieci wodociągowej, co przyczynia się do poprawy jakości dostarczanej odbiorcom wody, wyrównuje ciśnienia w sieci, jak również ogranicza ilość wody niezbędnej do płukania sieci. W powiązaniu z modernizacją nawierzchni ulic prowadzone są roboty polegające na wymianie przewodów wodociągowych wykazujących oznaki korozji, armatury sieciowej i innego uzbrojenia sieci wodociągowej. 

5.  Nakłady inwestycyjne w  poszczególnych latach

W ramach programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego planuje się przeprowadzenie następujących inwestycji:

Tabela 1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej 
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.

	1.  Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne

	Lp.
	Adres wyszczególnienie
	Ilość w mb
	Wartość szacunkowa w tyś. zł
	Realizacja
	Uwagi

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mostowej
	670
	355
	305
	50
	
	

	2
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kępa
	335
	155
	155
	
	
	

	3
	Budowa sieci wodociągowej w nowobudowanej drodze na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM
	2 000
	930
	930
	
	
	

	4
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zawadzkiej od ul. Milenijnej od ul. Orzeszkowej
	710
	412
	412
	
	
	

	5
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Michałówek - Nadrzeczna 
	576
	316
	
	316
	
	

	6
	Przebudowa wodociągu z rur AC na rury PE w ul. Konst.3 Maja i Spalskiej do ronda Dz-160 mm
	1 200
	980
	
	980
	
	

	7
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej
	330
	132
	
	12
	120
	

	8
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej
	435
	170
	
	15
	155
	

	9
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Równej
	150
	70
	
	10
	60
	

	10
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Krańcowej 
	480
	160
	
	15
	145
	

	11
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Murarskiej
	254
	150
	
	150
	
	

	12
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Górnej
	256
	163
	
	163
	
	

	13
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ciesielskiej
	188
	138
	
	138
	
	

	14
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bema (spinka)
	69
	93
	
	93
	
	

	15
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Farbiarskiej
	388
	254
	
	50
	204
	

	16
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dabrowskiej (w osiedlu)
	4 050
	1 760
	60
	1 200
	500
	

	17
	Przebudowa wodociągu z rur AC na rury PE w ul. Głównej Dz110
	1 030
	515
	
	30
	485
	

	18
	Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. Mostowej
	675
	735
	635
	100
	
	

	19
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej 
	500
	342
	342
	
	
	

	20
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Michałowskiej (sięgacz)
	357
	380
	380
	
	
	

	21
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej 21 i 31
	63
	165
	165
	
	
	

	22
	Budowa kanału sanitarnego w ul. Spalskiej (od torów do komory za rz. Czarną)
	454
	975
	
	400
	575
	

	23
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM
	1 800
	1 500
	1 500
	
	
	

	24
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Milenijnej
	460
	485
	
	485
	
	

	25
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej
	50
	50
	50
	
	
	

	26
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ślusarskiej (sięgacz)
	60
	60
	60
	
	
	

	27
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nagórzyckiej (sięgacz dz. 94/8)
	85
	75
	
	
	75
	

	28
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zawadzkiej od ul. Milenijnej od ul. Orzeszkowej
	790
	714
	714
	
	
	

	29
	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wilcza dz. 225/7
	193
	281
	
	
	281
	

	30
	Budowa kanału sanitarnego w ul. Warszawskiej, (od FM Logistic), Żurawiej i Piaskowej
	584
	600
	250
	350
	
	

	31
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białego
	120
	159
	
	9
	150
	

	32
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Opoczyńskiej (odgałęzienia)
	230
	325
	
	150
	175
	

	33
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wąwalskiej (odgałęzienie)
	130
	165
	
	10
	155
	

	34
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej
	480
	530
	
	20
	510
	

	35
	Przebudowa kolektora DN 500 w ul. Józefowska/Działkowa
	325
	602
	
	200
	402
	

	36
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiej (do osiedla wraz z osiedlem)
	3 000
	3 000
	
	90
	2 910
	

	37
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej (od ul. Smolnej do ul. Lubocheńskiej)
	180
	270
	70
	200
	
	

	38
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej
	155
	170
	
	
	170
	

	39
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niemcewicza
	140
	180
	
	
	180
	

	40
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szczęśliwej od ul. Majowej do mostu
	100
	100
	
	
	100
	

	41
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borek
	160
	130
	
	130
	
	

	42
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej
	1 620
	1 720
	
	
	1 720
	

	43
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podoba
	690
	690
	
	
	690
	

	44
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torowej
	1 650
	1 650
	
	
	1 650
	

	45
	Połączenie  końcówek sieci wodociągowych
	
	150
	50
	50
	50
	

	46
	Budowa stacji redukcji ładunków (flotacji) w ściekach wpływających do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim wraz z punktem zlewczym szlamów z czyszczenia kanalizacji.
	100
	3 880
	80
	3 000
	800
	

	47
	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Kępa 19
	
	600
	
	300
	300
	

	48
	Renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego od ul. Spalskiej do studni K-1 na terenie oczyszczalni ścieków
	200
	250
	50
	200
	
	

	49
	Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych i podmiotów gospodarczych zgodnie z Regulaminem
	
	300
	100
	100
	100
	

	50
	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch dodatkowych przenośników ślimakowych osadu odwodnionego na oczyszczalni scieków w Tomaszowie Mazowieckim
	
	120
	120
	
	
	

	51
	Budowa zbiornika p.poż (zbiornika retencyjnego) na odpływie ścieków oczyszczonych do odbiornika rzeki Pilicy na terenie oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim
	
	200
	50
	150
	
	

	52
	Renowacja kanału ścieków oczyszczonych na terenie oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim
	
	569
	569
	
	
	

	Ogółem
	28 875
	7 047
	9 166
	12662
	 




Tabela 2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej 
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.


	2.  Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

	Lp.
	Adres wyszczególnienie
	Ilość
	Wartość szacunkowa w tyś. zł
	Realizacja
	Uwagi

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	Wymiana uzbrojenia sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty)
	600
	450
	150
	150
	150
	 

	2
	Wymiana włazów na sieci kanalizacyjnej
	100
	120
	40
	40
	40
	 

	3
	Wymiana wodomierzy
	8 000
	1 800
	600
	600
	600
	 

	4
	Modernizacja wodociągów z rur azbesto-cementowych na rury PE lub żeliwa sferoidalnego
	
	750
	250
	250
	250
	 

	5
	Modernizacja ujęcia wody "Białobrzegi"
	
	2 000
	500
	1 500
	
	 

	6
	Regulacja ciśnienia na sieci wodociągowej z ujęcia Białobrzegi
	
	200
	200
	
	
	 

	7
	Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
	
	700
	350
	350
	350
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ogółem
	6 020
	2 090
	2 890
	1 390
	 




Tabela 3. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej 
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – nakłady inwestycyjne.

	3.  Nakłady inwestycyjne

	Lp.
	Adres wyszczególnienie
	Ilość
	Wartość szacunkowa w tyś. zł
	Realizacja
	Uwagi

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	Zakup sprzętu komputerowego
	 
	240
	80
	80
	80
	 

	2
	Zakup samochodu towarowo-osobowego
	2 szt.
	300
	150
	150
	
	 

	3
	Zakup samochodu dostawczego
	1 szt.
	150
	150
	
	
	 

	4
	Zakup koparko-ładowarki z osprzętem
	1 szt.
	350
	
	350
	
	 

	5
	Zakup samochodu z  wyposażeniem do inspekcji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
	1 kpl.
	480
	480
	
	
	 

	6
	Zakup systemu do diagnostyki sieci wodociągowej
	1 kpl.
	80
	
	
	80
	 

	7
	Zakup przewoźnej pompy do ścieków
	1 szt.
	10
	10
	
	
	 

	8
	Zakup zestawu igłofiltrów z agregatem pompowym (do odwadniania wykopów)
	1 kpl.
	90
	
	90
	
	 

	9
	Zakup recyklera do odtwarzania nawierzchni po awariach.
	1 szt.
	80
	
	80
	
	 

	10
	Budowa zespołu budynków magazynowo garażowych wraz z kotłownią przy ul. Kępa 19
	1 kpl.
	500
	500
	
	
	 

	11
	Budowa boksów na piach i kruszywo przy ul. Kępa 19
	1 kpl.
	200
	200
	
	
	 

	Ogółem
	2 480
	1 570
	750
	160
	 




Podane w tabelach wartości szacunkowe wyrażone są w kwotach netto.

Zgodnie z przyjętymi założeniami całość powyższych inwestycji finansuje i realizuje Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., wspomagając się formami pomocy (dotacje, pożyczki, kredyty) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi.




6.  Sposoby finansowania planowanych inwestycji

 Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, 
Źródła finansowania mogą stanowić:
· środki własne,
· kredyty i pożyczki,
· dotacje.

 Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, 

Środki własne, jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji stanowią środki pozyskane z amortyzacji, także kredyty i pożyczki zaciągnięte w tym celu i spłacane przez przedsiębiorstwo.

Koszty inwestycji obciążające koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być uwzględniane w niezbędnych przychodach  stopniowo i rozłożone w czasie. 

W ramach dotacji lub subwencji na realizację zadań inwestycyjnych mieszczą się środki pochodzące zarówno z instytucji i środków krajowych, jak i zagranicznych, np. z Unii Europejskiej.

W zależności od rozmiarów planowanych przedsięwzięć modernizacyjno-rozwojowych oraz możliwości finansowych przedsiębiorstwa i dysponentów środków zewnętrznych – środki na finansowanie mogą pochodzić z kilku źródeł wewnętrznych i zewnętrznych oraz np. od kilku dysponentów.

Pozwoli to utrzymać tendencje proinwestycyjne polityki budżetowej oraz sprostać wymogom unijnych programów pomocowych bazując w okresie ich realizacji na kredytach i pożyczkach na prefinansowanie budżetu państwa.
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