Załącznik nr 1 do umowy ………………………..

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I WARUNKI JEGO REALIZACJI

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego Kinoteatru „Włókniarz” wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne – aktualizacja dokumentacji technicznej.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku Kinoteatru „Włókniarz” wraz z przebudową sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu działek 271/1, 271/3, 271/4, 272. Niniejszy projekt budowlany jest opracowaniem obrazującym cały zakres przedmiotowych robót budowlanych.

# Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie projektu budowlanego opracowanego w roku 2013 przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Kinoteatru „Włókniarz” wraz z przebudową sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu Rewitalizacja Centrum Miasta.

# Zakres zamówienia obejmuje:

Przebudowę i rozbudowę budynku Kinoteatru „WŁÓKNIARZ” w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ignacego Mościckiego 6, wraz z zagospodarowaniem terenu z zieleńcami, śmietnikiem, parkingiem dla 58 samochodów oraz przyłączami infrastruktury technicznej, przyłączem wody, przyłączem i kanałem kanalizacji sanitarnej, kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu oraz rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych i wycinką drzew.

Cała dokumentacja jest zamienną w stosunku do dokumentacji wykonanej w maju 2010r. z maksymalnym wykorzystaniem wykonanych opracowań. Dokumentacja dotyczy całego budynku oraz zagospodarowania terenu, w zakresie takim jak obejmował poprzedni projekt. Zmiana obejmuje dostosowanie dokumentacji w zakresie przebudowy wystroju i kształtu pomieszczenia sali widowiskowej w ramach dostosowania jej do charakteru historycznego zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim a także aktualizacji opracowań, które straciły ważność.

Ponadto dokumentacja techniczna ma uwzględniać dostępność obiektu na wszystkich kondygnacjach dla osób niepełnosprawnych, czyli dodatkowy przystanek dla windy na poddaszu.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren przeznaczony dla realizacji inwestycji położony jest w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Marszałka Ignacego Mościckiego 6. Budynek objęty opracowaniem obecnie w części trzykondygnacyjnej  funkcjonuje jako biblioteka miejska i administracja. Sala widowiskowo – kinowa została wyłączona z użytkowania ze względu na niespełnienie obecnych wymaganych standardów.

Adaptacja ma podtrzymać funkcje budynku, które pełni obecnie i w przeszłości, tzn.:

- salę widowiskową

- bibliotekę wraz z całą infrastrukturą i działalnością statutową

- administrację

- miejsce spotkań organizacji pozarządowych.

Miejsce poprzednio projektowanych pracowni plastycznej, garncarskiej, Sali baletowej ma być przeznaczone pod funkcje biblioteki oraz miejsce spotkań organizacji pozarządowych. /dokładne przeznaczenie pomieszczeń w uzgodnieniu z Użytkownikiem na etapie projektowania/.

Przebudowa istniejącego budynku ma na celu dostosowanie jego pomieszczeń do  obowiązujących przepisów a także poprzez nowoczesne wykończenie do obowiązujących standardów materiałowych.

Budynek położony jest w zwartej pierzei ulicy Ignacego Mościckiego a jego parterowa część z sala kinową w oficynie. Lokalizacja w tak zwartej zabudowie śródmieścia Tomaszowa Mazowieckiego ogranicza możliwości swobody projektowej rozbudowy i nadbudowy oraz przebudowy obiektu.

Budynek podlega ochronie zabytków na podstawie Ustawy z dnia 18 marca 2010 r.

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw1 (Dz. U. z dnia 5 maja 2010 r.) i jest wpisany w Gminnej Ewidencji zabytków Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Dom pod adresem ul. Ignacego Mościckiego 6 figuruje jako obiekt odnowiony z zachowaniem zabytkowego charakteru, architektonicznych motywów dekoracyjnych i rzeźbiarskich na elewacji,

Zabudowa towarzysząca to oficyny kamienic miejskich i budynki gospodarcze, garaże w większości przeznaczone do rozebrania. Teren jest płaski z niewielkim nachyleniem w kierunku południowym. Wjazd na teren poprzez dwa nowe zjazdy z projektowanej ul. Bibliotecznej oraz istniejący zjazd pochylnią od strony ul. I. Mościckiego.

# Charakterystyka użytkowa obiektu.

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, atrakcyjnej przestrzeni kulturalno-rozrywkowej oraz biblioteki , która stanie się miejscem propagowania kultury a także miłym i ciekawym sposobem spędzenia wolnego czasu. Przebudowa obiektu ma na celu usprawnienie jego funkcjonowania a także dostosowanie do funkcji jakie będzie pełnić.

Sala kinowa o nowoczesnym wykończeniu „wzbogacona” zostanie poprzez balkon – docelowa ilość miejsc na widowni 274 osoby. Przebudowie podlega też część budynku dla aktorów poprzez rozbudowę zaplecza technicznego i garderób oraz pomieszczeń sanitarnych a także tworząc małą salę do ćwiczeń i prób.

# Piwnice:

Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na węzeł cieplny w celu umożliwienia podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Przebudowie podlegają również pomieszczenie wentylatorowi wydzielonej pożarowo – nowa instalacja wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń – a także pomieszczenia magazynowe.

# Parter:

Główną funkcją parteru budynku jest kinoteatr. Obecna sala kinoteatru po adaptacji będzie pełnić funkcję widowiskowo – teatralno - kinową pełniącą również funkcję dużej sali konferencyjno - szkoleniowej wraz z niezbędną infrastrukturą multimedialną. Adaptacja i przebudowa polega na zwiększeniu wysokości samej sali a także zaprojektowaniu balkonu – dostępnego między innymi. Tej funkcji podporządkowano praktycznie całą kondygnację. Rozbudowa budynku o nową komunikację pionową – dwie klatki schodowe – jedna pożarowa zamknięta i jedne schody otwarte na pustkę stropu z windą i poziomą – korytarz biegnący wzdłuż Sali kinowo-teatralnej z nowym wejściem głównym do budynku od strony parkingu. Pomieszczenia towarzyszące sali kinowo-teatralnej:

- foyer

- pomieszczenie sprzedaży biletów,

- kasa, szatnia,

- kawiarnia,

Projekt przewiduje także adaptację istniejącej czytelni na małą salę teatralno - kinową, mogąca pełnić również funkcję sali konferencyjno-szkoleniowej poprzez wyposażenie w niezbędną infrastrukturą multimedialną. Dodatkowo projektuje się zaplecze sceniczne/garderoby, magazyny na dekoracje, sanitariaty i wyjścia ewakuacyjne. Modernizacja hallu, pomieszczeń kas, szatni, sanitariatów z zachowaniem  części gastronomicznej z niezbędnym zapleczem.

# Pierwsze piętro:

- sala baletowa z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz pokojem instruktora,

# - sala multimedialnego studia,

- pracownia ceramiczna z pomieszczeniem na piec do wypalania ceramiki,

- pracownia plastyczna,

- sala wielofunkcyjna,

- sanitariaty ogólnodostępne,

- sala do ćwiczeń i prób dla aktorów,

Obsługa komunikacyjna w formie przestronnego hallu umożliwiająca swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń oraz foyer sali kinowo-teatralnej.

# Poddasze:

Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń biurowych:

# - foyer balkonu głównej Sali kinowo-teatralnej,

- administracja – dyrekcja, sekretariat, księgowość, pokój instruktorów,

- pomieszczenia socjalne i sanitarne z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,

Na dachu budynku należy zaprojektować instalację fotowoltaiczną na potrzeby obiektu.

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę zapewni niezbędne warunki do korzystania z obiektu użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych , sporządzonej 13.12.2006r. /www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/86832/Poradnik_wdrażanie.pdf ; www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA: