Tomaszów Mazowiecki, dnia 10-05-2022

INFORMACJA DO WYKONAWCÓW

W ZAKRESIE ZMIANY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Numer postępowania: WRIK.271.1.14.2022.ZP

Ogłoszenie nr 2022/S 055-140934

ID - miniportal: a1a06cc6-e882-48bd-8ba9-c4e0e31504ab

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Dostawa wyposażenia dwóch serwerowni w Urzędzie Miasta                       w  Tomaszowie Mazowieckim wraz z ich uruchomieniem w ramach projektu „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej                                     i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego w ramach Programu "Rozwój Lokalny" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

Zamawiający w związku zaistniałą oczywistą omyłką pisarską w zakresie błędnego wskazania  w opisie przedmiotu zamówienia (CZĘŚĆ IV SWZ) ust. 2 strona 2 „Listwa PDU pionowa”

-  wtyku zasilającego C13 – informuje, że wykonawca składając ofertę winien wycenić:

-	 WTYK C 20

a  nie jak błędnie wskazano wtyk C 13.

Powyższa zmiana następuje w oparciu o art. 137 ust. 1 i 2 ustawy pzp.

Zmiana dotyczy także załącznika nr 1 do umowy.

W żadnym innym zakresie zamawiający nie dokonuje zmian.

W ocenie zamawiającego wprowadzona zmiana nie jest istotna dla sporządzenia ofert i nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści specyfikacji                 i przygotowanie ofert, przez co po stronie zamawiającego nie występuje obowiązek przedłużenia terminu składania ofert.