Tomaszów Mazowiecki, dnia 16-06-2022

PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ (2)

Numer postępowania: WRIK.271.1.22.2022.ZP

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00189121/01 z dnia 2022-06-01

ID - miniportal: 78a79748-973b-40a8-807e-9d425ffdb651

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Pilotażowe uruchomienie modułu na urządzenia mobilne (aplikacje) udostępniające służbom miejskim i mieszkańcom dane z zainstalowanych przez miasto sieci ośmiu czujników mierzących ryzyko powodziowe dla przepływających przez miasto dwóch rzek.

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku                       z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin wpływu zapytań: 14-06-2022 r.

Pytania

1. 	Jakim najmniejszym okresem doświadczenia musi się wykazać osoba składająca oświadczenie do oferty?

2. 	Z jakiej minimalnej liczby telemetrycznych stacji pomiarowych powinien składać się system pomiarów hydrologiczno – meteorologicznych, wykorzystany do zbudowanego systemu ostrzegania przeciwpowodziowego?

3. 	Jakie wykształcenie musi posiadać ekspert, czy może być zawodowe? czy pełne wyższe                z stopniem magistra?

Odpowiedzi

Ad 1

Zamawiający nie dookreśla jakim najmniejszym okresem doświadczenia musi                      się wykazać osoba składająca oświadczenie do oferty.

Tym samym nie dokonuje się zmian w rozdziale 17 SWZ.

Dla zamawiającego istotne jest bowiem wskazanie przez wykonawcę osoby legitymizującej się „krotnością” wykonywania funkcji eksperckich w zakresie budowy systemu ostrzegania przeciwpowodziowego opartych na telemetrycznych systemach pomiarowych hydrologiczno – meteorologicznych.

Ad 2

Zamawiający wskazuje że minimalna liczba to 10 stacji pomiarowych-telemetrycznych  wchodzących w  w skład systemu ostrzegania przeciwpowodziowego.

Ad 3

Zamawiający nie dookreśla jakie wykształcenie posiadać musi ekspert wskazany przez wykonawcę w ofercie.

Tym samym nie dokonuje się zmian w rozdziale 17 SWZ.

Dla zamawiającego istotne jest bowiem wskazanie przez wykonawcę osoby legitymizującej się „krotnością” wykonywania funkcji eksperckich w zakresie budowy systemu ostrzegania przeciwpowodziowego opartych na telemetrycznych systemach pomiarowych hydrologiczno – meteorologicznych.

W ocenie zamawiającego udzielona odpowiedź nie wpływa na konieczność zmiany ogłoszenia                    o zamówieniu i zmiany terminu składania ofert.

Ma ona bowiem charakter doprecyzowujący.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.