Tabela wpustów  deszczowych oś.”Ludwików”

| Lp. | Nr wpustu deszczo- wego | Nr węzła kan. deszcz. | Rzędna dna kanału deszczowego „A” [m npm] | Rzędna wierzchu wpustu deszczowego „B” [m npm] | Długość przyłącza D 200 PVC [m ] | Rzędna wylotu ze studzienki wpustu „C” [ m npm ] | Rzędna wlotu do kanału deszczo- wego „D” [ m npm ] | Spadek dna podłą- czenia % | Sche- mat Nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | W 1j | 14 | 154,60 | 156,72 | 3 | 155,22 | 155,16 | 2 | 1 |
| 2 | W 2j | 14 | 154,60 | 156,72 | 3 | 155,22 | 155,16 | 2 | 1 |
| 3 | W 3j | 13 | 154,52 | 156,55 | 3 | 155,05 | 154,99 | 2 | 1 |
| 4 | W 4j | 13 | 154,52 | 156,55 | 3 | 155,05 | 154,99 | 2 | 1 |
| 5 | W 5j | 11 | 154,47 | 156,67 | 3 | 155,17 | 155,11 | 2 | 1 |
| 6 | W 6j | 11 | 154,47 | 156,67 | 3 | 155,17 | 155,11 | 2 | 1 |
| 7 | W 7j | 9 | 154,29 | 156,75 | 3 | 155,25 | 155,19 | 2 | 1 |
| 8 | W 8j | 9 | 154,29 | 156,75 | 3 | 155,25 | 155,19 | 2 | 1 |
| 9 | W 9j | 7 | 154,12 | 156,71 | 3 | 155,21 | 155,15 | 2 | 1 |
| 10 | W 10j | 7 | 154,12 | 156,71 | 3 | 155,21 | 155,15 | 2 | 1 |
| 11 | W 11j | 6 | 154,09 | 156,78 | 3 | 155,28 | 155,22 | 2 | 1 |
| 12 | W 12j | 6 | 154,09 | 156,78 | 3 | 155,28 | 155,22 | 2 | 1 |
| 13 | W13j | 4 | 154,03 | 156,89 | 3 | 155,39 | 155,33 | 2 | 1 |
| 14 | W14j | 3 | 153,86 | 156,47 | 3 | 155,39 | 155,33 | 2 | 1 |
| 15 | W 15j | 3 | 153,86 | 156,47 | 3 | 155,39 | 155,30 | 2 | 1 |
| 16 | W 1ir | 24 | 154,58 | 156,55 | 3 | 155,05 | 154,99 | 2 | 1 |
| 17 | W 2ir | 24 | 154,58 | 156,55 | 3 | 155,05 | 154,99 | 2 | 1 |
| 18 | W 3ir | 23 | 155,59 | 156,61 | 3 | 156,06 | 155,98 | 2 | 3 |
| 19 | W 4ir | 23 | 155,59 | 156,61 | 3 | 156,06 | 155,98 | 2 | 3 |
| 20 | W 5ir | 21 | 155,42 | 156,55 | 4 | 155,50 | 155,42 | 2 | 2 |
| 21 | W 6ir | 21 | 155,42 | 156,54 | 3 | 155,49 | 155,42 | 2,3 | 2 |
| 22 | W 7ir | 19 | 155,36 | 156,44 | 3 | 155,39 | 155,39 | 1 | 2 |
| 23 | W 8ir | 19 | 155,36 | 156,44 | 3 | 155,39 | 155,39 | 1 | 2 |
| 24 | W 9ir | 18 | 155,33 | 156,56 | 3 | 155,51 | 155,33 | 6 | 2 |
| 25 | W 10ir | 18 | 155,33 | 156,57 | 3 | 155,51 | 155,33 | 6 | 2 |
| 26 | 22.1 | 23.1 | 155,57 | 156,75 | 4 | 155,70 | 155,57 | 5,8 | 2 |
| 27 | 26.1 | 26 | 155,62 | 156,92 | 5 | 155,87 | 155,62 | 5 | 2 |
| 28 | W3ig | 27 | 155,45 | 156,58 | 2 | 155,53 | 155,45 | 4 | 2 |
| 29 | W4ig | 27 | 155,45 | 156,58 | 3 | 155,53 | 155,45 | 2,7 | 2 |
| 30 | W1d | 15/1 | 154,31 | 156,77 | 3 | 155,27 | 155,21 | 2 | 1 |
| 31 | W2d | 15/1 | 154,31 | 156,77 | 3 | 155,27 | 155,21 | 2 | 1 |
| 32 | 15/3 | 15/2 | 155,11 | 156,86 | 5 | 155,36 | 155,11 | 5 | 1 |
| 33 | W3d | 16 | 155,14 | 156,75 | 3 | 155,25 | 155,14 | 3,7 | 1 |
| 34 | W4d | 16 | 155,14 | 156,75 | 3 | 155,25 | 155,14 | 3,7 | 1 |
| 35 | W5d | 35 | 155,26 | 156,75 | 3 | 155,75 | 155,69 | 2 | 1 |
| 36 | W6d | 35 | 155,26 | 156,75 | 3 | 155,70 | 155,64 | 2 | 2 |
| 37 | W1e | 5/1 | 154,94 | 156,90 | 3 | 155,40 | 155,34 | 2 | 1 |
| 38 | W2e | 5/1 | 154,94 | 156,90 | 3 | 155,40 | 155,34 | 2 | 1 |
| 39 | W3e | 30 | 155,09 | 156,48 | 3 | 155,43 | 155,37 | 2 | 2 |
| 40 | W4e | 30 | 155,09 | 156,48 | 3 | 155,43 | 155,37 | 2 | 2 |
| 41 | W5e | 29.1 | 155,01 | 156,30 | 3 | 155,25 | 155,19 | 2 | 2 |
| 42 | W6e | 29.1 | 155,01 | 156,30 | 3 | 155,25 | 155,19 | 2 | 2 |
| 43 | W7e | 29 | 154,93 | 156,39 | 3 | 155,34 | 155,28 | 2 | 2 |
| 44 | W8e | 29 | 154,93 | 156,39 | 3 | 155,34 | 155,28 | 2 | 2 |
| 45 | W7h | 31 | 154,94 | 156,09 | 2 | 155,04 | 154,94 | 5 | 2 |
| 46 | W6h | 32 | 154,97 | 156,02 | 3 | 155,47 | 155,43 | 2 | 3 |
| 47 | W5h | 34 | 155,06 | 156,82 | 2 | 155,32 | 155,28 | 2 | 1 |
| 48 | W4h | 40 | 155,89 | 156,84 | 2 | 156,29 | 156,25 | 2 | 3 |
| 49 | W3h | 39 | 155,74 | 156,65 | 1 | 156,10 | 156,06 | 4 | 3 |
| 50 | W2h | 38 | 155,68 | 156,65 | 1 | 156,10 | 156,06 | 4 | 3 |
| 51 | W1h | 37 | 155,61 | 156,65 | 1 | 156,10 | 156,06 | 4 | 3 |
| 52 | W13e | 69 | 154,54 | 156,50 | 3 | 155,00 | 154,94 | 2 | 1 |
| 53 | W14e | 69 | 154,54 | 156,50 | 3 | 155,00 | 154,94 | 2 | 1 |
| 54 | W11e | 70 | 154,66 | 156,20 | 3 | 154,70 | 154,66 | 1,3 | 1 |
| 55 | W12e | 70 | 154,66 | 156,20 | 3 | 154,70 | 154,66 | 1,3 | 1 |
| 56 | W9e | 71 | 154,69 | 156,17 | 3 | 155,12 | 155,06 | 2 | 2 |
| 57 | W10e | 71 | 154,69 | 156,17 | 3 | 155,12 | 155,06 | 2 | 2 |
| 58 | W9g | 49 | 154,59 | 156,36 | 3 | 154,86 | 154,80 | 2 | 1 |
| 59 | W10g | 49 | 154,59 | 156,36 | 3 | 154,86 | 154,80 | 2 | 1 |
| 60 | W7g | 63 | 154,72 | 155,52 | 3 | 154,97 | 154,72 | 8,3 | 3 |
| 61 | W8g | 63 | 154,72 | 155,52 | 3 | 154,97 | 154,72 | 8,3 | 3 |
| 62 | W3g | 67 | 154,51 | 156,32 | 3 | 154,82 | 154,51 | 10 | 1 |
| 63 | W4g | 67 | 154,51 | 156,32 | 3 | 154,82 | 154,51 | 10 | 1 |
| 64 | W1g | 66 | 154,46 | 156,22 | 3 | 154,72 | 154,46 | 8,7 | 1 |
| 65 | W2g | 66 | 154,46 | 156,22 | 3 | 154,72 | 154,46 | 8,7 | 1 |
| 66 | W11d | 51 | 154,71 | 155,48 | 2 | 154,93 | 154,71 | 11 | 3 |
| 67 | W12d | 51 | 154,71 | 155,48 | 3 | 154,93 | 154,71 | 7,3 | 3 |
| 68 | W9d | 53 | 154,80 | 155,62 | 2 | 155,07 | 154,80 | 13,5 | 3 |
| 69 | W10d | 53 | 154,80 | 155,62 | 3 | 155,07 | 154,80 | 9 | 3 |
| 70 | 55.1 | 55 | 154,95 | 156,01 | 5 | 155,46 | 154,95 | 9,8 | 3 |
| 71 | W7d | 56 | 154,97 | 156,13 | 3 | 155,08 | 154,97 | 3,7 | 2 |
| 72 | W8d | 56 | 154,97 | 156,13 | 2 | 155,08 | 154,97 | 5,5 | 2 |
| 73 | W4hl | 68 | 154,94 | 156,09 | 2 | 155,04 | 154,94 | 4 | 2 |
| 74 | W3hl | 74 | 155,60 | 156,46 | 2 | 155,91 | 155,60 | 15,5 | 3 |
| 75 | W2hl | 73 | 155,54 | 156,39 | 2 | 155,84 | 155,54 | 15 | 3 |
| 76 | W1hl | 72 | 155,46 | 156,39 | 2 | 155,84 | 155,46 | 19 | 3 |
| 77 | 69.2 | 68.1 | 155,29 | 156,77 | 5 | 155,72 | 155,57 | 3 | 2 |
| 78 | W4gr | 57 | 154,77 | 155,62 | 1 | 155,07 | 154,77 | 30 | 3 |
| 79 | W3gr | 58 | 154,92 | 156,38 | 1 | 155,33 | 154,92 | 41 | 2 |
| 80 | W2gr | 61 | 155,21 | 156,35 | 2 | 153,30 | 155,21 | 3,5 | 2 |
| 81 | W1gr | 62 | 155,26 | 156,21 | 4 | 155,74 | 155,66 | 2 | 3 |
| 82 | W11g | 47 | 154,28 | 156,67 | 3 | 155,17 | 155,11 | 2 | 1 |
| 83 | W12g | 47 | 154,28 | 156,67 | 3 | 155,17 | 155,11 | 2 | 1 |
| 84 | W5g | 64 | 154,80 | 155,62 | 3 | 155,07 | 154,80 | 9 | 3 |
| 85 | W6g | 64 | 154,80 | 155,62 | 3 | 155,07 | 154,80 | 9 | 3 |
| 86 | W2ig | 25 | dno 154,64 | 156,85 | 2 | 155,35 | 155,31 | 2 | 1 |
| 87 | W1ig | 25 | dno 154,64 | 156,85 | 3 | 155,35 | 155,29 | 2 | 1 |
| 88 | W13d | 50 | 154,63 | 156,23 | 12 | 154,73 | 154,63 | 0,8 | 1 |
| 89 | odw. liniowe 71.2 | 71.1 | 154,74 | 156,52 | 7 | 155,02 | 154,74 | 4 |  |
| 90 | odw. liniowe 30.2 | 30.2 | 155,11 | 156,60 | 7 | 155,55 | 155,11 | 6,3 |  |