Tomaszów Mazowiecki, dnia 07.07.2022 r.

**PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ**

**Numer postępowania: WRIK.271.1.32.2022.ZP**

**Ogłoszenie nr 2022/BZP 00220186/01 z dnia 2022-06-23**

**ID - miniportal: 142670ad-2309-4321-920b-367c6a0d8864**

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą**: Budowa Żłobka przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim - w ramach zadania pn. „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”.**

**PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ**

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**PYTANIA NR 4 (WPŁYW 05.07.2022 r., godz. 08:48)**

(1) Instalacja c.o.

- proszę o podanie typu lub producenta zaprojektowanych grzejników

**(1) ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, wskazując minimalne wymogi co do oferowanych parametrów technicznych, zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 99 ustawy Pzp, w powiązaniu z art. 16 ust. 1, w tym szczególności z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 99 ust. 4 pzp, zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Zamawiający wskazuje, iż opis grzejników znajduje się w opisie Instalacja co i zn - pkt 5.7 Ogrzewanie grzejnikowe instalacja.

(2) Instalacja c.o.

- proszę o podanie typu/przepływu lub producenta zaworów równoważących oraz regulatorów różnicy ciśnień

**(2) ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, wskazując minimalne wymogi co do oferowanych parametrów technicznych, zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 99 ustawy Pzp, w powiązaniu z art. 16 ust. 1, w tym szczególności z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 99 ust. 4 pzp, zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Zamawiający wskazuje, że parametry zaworów podano w pkt 11.1 Zestawienie materiałów dla instalacji C.O i 11.2 Zestawienie materiałów dla instalacji Z.N

(3) Instalacja wentylacji mechanicznej

- brak zestawienia elementów wentylacyjnych

**(3) ODPOWIEDŹ:**

W załączeniu zestawienie materiałów.

(4) Instalacja wentylacji mechanicznej

- prosze o podanie typów/producenta zaprojektowanych urządzeń tj. wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory

**(4) ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, wskazując minimalne wymogi co do oferowanych parametrów technicznych, zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 99 ustawy Pzp, w powiązaniu z art. 16 ust. 1, w tym szczególności z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 99 ust. 4 pzp, zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Zamawiający wskazuje, że opis central wentylacyjnych znajduje się w opisie instalacja wentylacji i klimatyzacji - pkt. 5.5 Centrale wentylacyjne oraz 5.5.1 Zestawienie central wentylacyjnych

W załączeniu dodatkowe parametry jednostek wewnętrznych klimatyzacji

Parametry wentylatorów znajdują się w dołączonym zestawieniu elementów wentylacyjnych

(5) Instalacja wod-kan

- czy miski wc mają być wiszące na stelażach czy kompaktowe

**(5) ODPOWIEDŹ:**

Należy przyjąć WC na stelażach.

(6) Instalacja wod-kan

- proszę o potwierdzenie że wszystkie baterie umywalkowe mają być bezdotykowe

**(6) ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że wszystkie baterie umywalkowe na wodę zmieszaną mają być bezdotykowe.

(7) Instalacja wod-kan

- proszę o potwierdzenie dostawy i montażu typowych baterii zlewozmywakowych dla technologii kuchni (brak specjalnych wymagań)

**(7) ODPOWIEDŹ:**

Należy przyjąć w kuchni baterie gastronomiczne.

(8) Instalacja wod-kan

- proszę o wyjaśnienie ilości zlewozmywaków w kosztorysie sanitarnym, czy wchodzą one w skład technologii kuchni, mebli kuchennych czy instalacji sanitarnych?

**(8) ODPOWIEDŹ:**

Do wyceny w kosztorysie sanitarnym należy przyjąć 12 szt., reszta wyceniona jest w kosztorysie technologii kuchni – 6 szt.

(9) Instalacja wod-kan

- proszę o podanie typu/producenta zaproponowanych kolektorów solarnych

**(9) ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, wskazując minimalne wymogi co do oferowanych parametrów technicznych, zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 99 ustawy Pzp, w powiązaniu z art. 16 ust. 1, w tym szczególności z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 99 ust. 4 pzp, zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Zamawiający wskazuje, że opis kolektorów słonecznych znajduje się w opisie instalacja wod-kan wewnętrzny - pkt. 5.1.6 Instalacja solarna

**Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.**