Tomaszów Mazowiecki, dnia 12.07.2022 r.

**PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ**

**Numer postępowania: WRIK.271.1.32.2022.ZP**

**Ogłoszenie nr 2022/BZP 00220186/01 z dnia 2022-06-23**

**ID - miniportal: 142670ad-2309-4321-920b-367c6a0d8864**

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą**: Budowa Żłobka przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim - w ramach zadania pn.„Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”.**

**PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ**

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**PYTANIA NR 7 (WPŁYW 06.07.2022 r., godz. 14:47)**

dot. zbiornika retencyjnego  
Na rys. PW\_Wz08\_Szczegół zbiornika retencyjnego, cz. Schemat zbiornika retencyjnego podana jest pojemność netto 26,0 m3 i ilość skrzynek 63 szt. W cz. “Parametry montażu skrzynek” podana jest pojemność netto 10,0 m3 i ilość 24 szt.  
Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowymi informacjami są pojemność netto 10,0 m3 i ilość 24 szt.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć zbiornik retencyjny o pojemności 10m³.

Właściwości materiałowe i techniczne skrzynek zgodnie z projektem, bez określania wymiarów pojedynczej skrzynki.

**Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.**