Tomaszów Mazowiecki, dnia 05 sierpnia 2022 r.

Do Zainteresowanych

Numer referencyjny: WRIK.271.1.29.2022.ZP

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00269532/01 z dnia 2022-07-21

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00290140/01 z dnia 2022-08-03

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA I WNIOSKI

W imieniu Zamawiającego - Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki, postępując zgodnie 
z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielamy odpowiedzi na zadane w dniach 28 lipca 2022 r., 01 i 02 sierpnia 2022 r. pytania i wnioski do przedmiotowego zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami udostępniamy, bez ujawniania źródła zapytania, na stronach internetowych prowadzonego postępowania.

Ponadto mając na uwadze art. 286 ust. 1,3,5 i 7 ustawy Pzp zamawiający zmienił treść SWZ zgodnie z poniższymi odpowiedziami.

Pakiet nr 1 z dnia 28 lipca 2022 r.

W nawiązaniu do w/w postępowania przetargowego zwracam się z prośbą o dopuszczenie jako system równoważny światowej nawierzchni firmy Conica.

Dzięki dopuszczeniu nawierzchni Conica Zamawiający umożliwi sobie konkurencyjność startujących do przetargu oferentów.

Nawierzchnie Conica instalowane są na całym świecie na małych oraz dużych obiektach na Stadionach Międzynarodowych takich jak np:

- Letzigrund Stadion, Zürich, Schweiz – Impreza: Mistrzostwa Europy oraz Diamentowa Liga

- Mestsky Stadion Ostrava, Czech Republic – Impreza: Continental Tour, Golden Spikes

- Stadio Olympico Rome, Rome, Italy - Impreza: Diamentowa Liga

- Bydgoski Stadion Miejski, Im.Zdzislawa Krzyszkowiaka, Bydgoszcz – Impreza: Mistrzostwa Świata Juniorów,

- Drużynowe Mistrzostwa Europy

- Stadion Lekkoatletyczny Cos Opo Zakopane, Zakopane – Ośrodek Szkolenia Olimpijskiego

- Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne, Suisse – Impreza:

Diamentowa Liga

Pytanie 1:

Zgodnie z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych oraz aktualnym

orzecznictwem KIO wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego systemu

nawierzchni poliuretanowej sandwich na bieżnię lekkoatletyczną, szwajcarskiego

producenta, firmy Conica AG o parametrach i dokumentach nawierzchni jak

poniżej.

Parametry wymagane i proponowane;

|  | Wymagane | Proponowane |
| --- | --- | --- |
| Grubość całkowita [mm] | min. 13,0 | Min. 13,0 |
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 0,50 – 1,0 | 0,68 |
| Wydłużenie przy zerwaniu [%] | 56 - 78 | 43 |
| Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23 st C) [%] | 37 - 39 | 37 |
| Odkształcanie pionowe 23 st. C) [mm] | 1,7 – 2,2 | 2,1 |
| Tarcie (TRRL) | 60 - 70 | 52 |

Dokumenty jakie posiada nawierzchnia:

1. Aktualny certyfikat World Athletics dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.

2. Certyfikat World Athletics Class 1 dla obiektu wykonanych w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodnego z żądaną grubością nawierzchni bieżni.

3. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World Athletics, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics, potwierdzający określone i wymagane przez World Athletics, parametry, oraz raport z badań niezależnego laboratorium

potwierdzającego pozostałe parametry.

4. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy.

5. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.

6. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich.

7. Karta techniczna potwierdzająca technologie wykonania, autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.

8. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

9. Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm.

10.Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium.

Odpowiedź:

Zaproponowane parametry nawierzchni poliuretanowej typu „Sandwich” nie spełnia założeń projektowych w związku z czym nie jest to nawierzchnia równoważna. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań dotyczących nawierzchni poliuretanowej typu „Sandwich”.

Pytanie 2:

Dla zwiększenia konkurencyjności, analogicznie jak w pytaniu 1 prosimy o dopuszczenie jako równoważnego systemu nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na boisko wielofunkcyjne, szwajcarskiego producenta, firmy Conica AG o parametrach i dokumentach nawierzchni jak poniżej.

| Grubość nawierzchni | Min. 13 mm |
| --- | --- |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 49% |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 0,56 MPa |
| Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23°C | 38% |
| Współczynnik tarcia kinetycznego | 0,61 |
| Odkształcenie pionowe | 1,9 mm |

Nawierzchnia jest przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych mieści się i nie jest większa niż opisana w tabeli poniżej:

| parametr | wartości w mg/l |
| --- | --- |
| DOC – po 24 godzinach | 39 |
| ołów (Pb) | < 0,001 |
| kadm (Cd) | < 0,0002 |
| chrom (Cr) | < 0,001 |
| chrom VI (CrVI) | < 0,008 |
| rtęć (Hg) | < 0,001 |
| cynk (Zn) | 0,3 |
| cyna (Sn) | < 0,02 |

Dokumenty jakie posiada nawierzchnia :

1. Aktualny certyfikat produktu WA (IAAF)

2. Certyfikat Class 1 WA (IAAF)

3. Aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje WA (IAAF)

potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni a wymaganej przez

Zamawiającego

4. Atest Higieniczny PZH

5. Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877:2014

6. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta)

dotyczącą konkretnego zadania

7. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

8. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni DIN 18035-6:2014

9. Badania na obecność WWA

Odpowiedź:

Zaproponowane parametry nawierzchni poliuretanowej typu „Natrysk” nie spełnia założeń projektowych w związku z czym nie jest to nawierzchnia równoważna. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań dotyczących nawierzchni  poliuretanowej typu „Natrysk”.

Pakiet nr 2 z dnia 28 lipca 2022 r.:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do w/w postępowania przetargowego zwracam się z pytaniem dotyczącym podbudowy boisk wewnątrz bieżni. Zgodnie z załączonym SWZ – POZOSTAŁE WARUNKI ZAMÓWIENIA w którym zamieszczone są pytania i odpowiedzi z pierwszego przetargu i są integralną częścią zamówienia proszę o jasną odpowiedz jaka ma być podbudowa wewnątrz bieżni. Odpowiedz udzielona w SWZ na zadane pytanie Zestaw nr 2 z dnia 23,06,2022 Pytanie nr 2 dotyczące nawierzchni oraz podbudowy odpowiedz brzmi:

Cyt. „ Odpowiedź: Zmianie ulega nawierzchnia boisk (cała nawierzchnia wewnątrz od odwodnienia liniowego) należy wykonać nawierzchnię poliuretanową typu „natrysk” nieprzepuszczalną dla wody o następujących parametrach:

| WŁAŚCIWOŚCI | WYNIKI |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) | 0,65 – 1,1 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu, % | 70 - 140 |
| Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, % 23°C | 36 - 40 |
| Odkształcenie pionowe, mm (23°C) | 1,5 – 1,7 |
| Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g | 0,3 – 0,6 |
| Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV - nawierzchnia sucha - nawierzchnia mokra | 85 – 99 59 - 80 |

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni typu natrysk, które należy okazać na etapie realizacji umowy:

- Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez niezależne laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni

- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych

- Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale)

- Aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza się przedkładania dokumentów pochodzących z innych instytucji lub zakładów naukowych,

- Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość pierwiastków chemicznych, spełniającą wymagania stosownych norm, wydany przez niezależne laboratorium posiadające akredytację (uprawnienia do prowadzenia takich badań)

Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie równoważnej podbudowy po uzyskaniu zgody nadzoru autorskiego.”

Tak sformułowana odpowiedź a dokładnie jej ostatnie zdanie Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie równoważnej podbudowy po uzyskaniu zgody nadzoru autorskiego, to wprowadza zamieszanie i brak możliwości precyzyjnego wyliczenia oferty konkurencyjnej cenowo. Taka odpowiedz jest na tyle niefortunna że ciężko się odnieść do wyceny. Podbudowa betonowa i podbudowa ET to dwie różne podbudowy zarówno w wykonaniu a przede wszystkim w wycenie. W związku z brakiem jasnej informacji proszę o sprecyzowanie jaką podbudowę należy uwzględnić do wyceny ofertowej. Czy ma to być podbudowa betonowa czy też podbudowa na warstwie nośnej ET?

Odpowiedź:

W odpowiedzi jest jasno sprecyzowane że podbudowa ma być nieprzepuszczalna dla wody, całość wody ma być odprowadzona do odwodnienia liniowego, jeżeli wykonawca zaproponuje podbudowę równoważną to przy akceptacji Nadzoru Autorskiego będzie ona dopuszczona.

Zestaw nr 3 z dnia 01.08.2022 r.:

Uwaga od zamawiającego: W zakresie niniejszego pakietu pytań i wniosków nadmieniamy, iż odpowiedzi i wyjaśnienia do niniejszego pakietu pytań zostały w znacznej części udostępnione na stronach internetowych postępowania w ramach zamieszczonych dokumentów zamówienia jako dokument pn. Pozostałe warunki zamówienia. Jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wykonawców ponawiamy udzielenie tożsamych odpowiedzi z pewnymi wyjątkami wynikającymi z treści odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Projekt podaje wymagania dla nawierzchni PU w sposób niezgodny ze standardami w branży oraz wytycznymi World Athletics (wcześniej IAAF) a opis parametrów odpowiada konkretnej nawierzchni, co powoduje uniemożliwienie konkurencji. Takie postępowanie nie powinno mieć miejsca w świetle procedowania postępowania w ramach ustawy pzp.

Projekt podaje:

Ww. wymagania są niezgodnie z wytycznymi World Athletics (obowiązujące na całym świecie wytyczne dla nawierzchni lekkoatletycznych). WA-World Athletics (wcześniej IAAF) - jedyna na świecie jednostka upoważniona do standaryzacji i certyfikacji nawierzchni lekkoatletycznych) teraz WA (World Athletic), których spełnienie skutkuje wydaniem certyfikatu WA/IAAF PRODUCT CERTIFICATE (certyfikat WA dla nawierzchni).

Poniżej przedstawiamy porównanie poszczególnych parametrów tj. 3 kolumny:

- pierwsza kolumna – parametry wg projektu

- druga kolumna – parametry wg World Athletics (WA)/IAAF

- trzecia kolumna – parametry oferowanej nawierzchni wg wyników badań na zgodność z wymogami WA

| parametr | wartość wymagana wg projektu | wartość wymagana wg WA (World Athletics)/ IAAF | wartość przykładowej oferowanej nawierzchni PU typu SANDWICH |
| --- | --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 0,50-0,90 | ≥ 0,5 | 0,99 |
| Wydłużenie, [%] | 56-78 | ≥ 40 | 64 |
| Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23 st C)[%] | 37-39 | 35-50 | 37 |
| Odkształcanie pionowe 23 st. C) [mm] | 1,7-2,2 | 0,6-2,5 | 1,9 |
| Tarcie (TRRL) | ≥ 40 | ≥ 0,5 (TRRL) ≥ 47 (PTV) | 0,64 60 |

Powyższe dowodzi, że wprowadzone przez Zamawiającego wymagania dotyczące parametrów są niezgodne z wytycznymi WA. Chodzi szczególnie o parametry:

1) wytrzymałość na rozciąganie – projekt podaje przedział 0,50-0,90 Mpa, co jest niezgodne       z wytycznymi WA, które określa min. 0,50 Mpa – to powoduje, że projekt uniemożliwia zaoferowanie nawierzchni posiadającej lepszą wartość dla tego parametru tj. powyżej 0,90 Mpa. Takie ograniczenie jest niczym obiektywnym nieuzasadnione.

2) tarcie (TRRL) – projekt podaje przedział 65-70, co jest błędne ponieważ w jednostkach TRRL wartość jest inna tj. znacznie mniejsza a określany w jedn. PTV ma inne wartości. WA określa tarcie (współczynnik tarcia) w TRRL na minimum 0,5 a opór a PTV minimum 47.

Informujemy, że jeśli wg wyników badań (przeprowadzonych przez licencjonowane przez WA/IAAF laboratorium) będą spełnione wg ww. tabeli wymagania to nawierzchnia otrzymuje certyfikat WA/IAAF (Product Certificate), który jako jedyny uprawnia do stosowania nawierzchni na każdym stadionie lekkoatletycznym na całym świecie.

Powyższe argumenty dowodzą, że projekt manipuluje wartościami parametrów normy i wprowadza wymagane przedziały w sprzeczności z aktualną normą i standardami WA/IAAF.

Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu

https://insp.waw.pl/is-pib/laboratorium-nawierzchni-sportowych

Powyższe potwierdzi, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni PU zamawianego typu o gr. 13 mm posiadającej parametry zgodne z wytycznymi WA i adekwatnie do projektu posiadającej parametry podane w ostatniej kolumnie ww. tabeli i posiadającej wymagane w projekcie dokumenty.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni PU tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z standardami WA/IAAF.

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni PU a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się to parametrów określonych przez aktualną normę i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań w standardzie nie zgodnym z obowiązującą normą.

Informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 uwzględniła zarzuty odwołującego w analogicznej sprawie określenia nieuzasadnionych parametrów nawierzchni w sposób ograniczający konkurencję.

Skład orzekający wskazał, że uprawnieniem zamawiającego jest ukształtowanie przedmiotu zamówienia w sposób dowolny. Obowiązkiem, który na nim spoczywa jest jednak sformułowanie tego opisu w oparciu o uzasadnione potrzeby.

Zasadą jest zaś nieograniczony dostęp wykonawców do zamówienia. Decydując się na konkretne rozwiązania, zamawiający musi wykazać, że wymagane przez niego parametry wynikają bezpośrednio z obiektywnie uzasadnionych potrzeb.

Izba wskazała, że to na zamawiającym spoczywa ciężar dowodowy wykazania, że postanowione w postępowaniu ograniczenia nie naruszają uczciwej konkurencji. W razie braku odpowiedniego uzasadnienia, uznać należy, iż wymogi sformułowane zostały bezprawnie. Skoro zaś są one bezzasadne to i za takie uznać należy ograniczenia konkurencyjności w postępowaniu.

Istotą zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu jest to, że każdy z oferentów jest w stanie zadeklarować taki produkt, który będzie miał największą szansę i możliwość zdobycia największej ilości punktów w postępowaniu. Sztuczne i bezpodstawne ograniczanie parametrów przedmiotu zamówienia stanowi naruszenie tejże zasady.

Biorąc pod uwagę ww. sprawę należy obiektywnie stwierdzić, że nie ma żadnych obiektywnych argumentów, którymi Zamawiający mógłby uczciwie się posłużyć w celu uzasadnienia wprowadzenia takich a nie innych wymagań.

Jeśli Zamawiający nie uwzględni ww. wniosku to będzie to dowodziło świadomemu celowemu działaniu Zamawiającego zmierzającego do uniemożliwienia zastosowania jakiejkolwiek innej nawierzchni PU, która posiada akurat takie wyniki badan jakie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Ignorując wymagania aktualnej normy.

Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy, że zapisy ujęte w dokumentacji spełnia kilku producentów (przy rozpatrywaniu aktualnych raportów z badań).

Nie mniej, w celu poszerzenia konkurencyjności zmieniamy wymagania dotyczące parametrów nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich. Nawierzchnie typu sandwich należy wykonać na bieżni (na zewnątrz od odwodnienia liniowego).

Aktualnie wymagane parametry nawierzchni sandwich:

| Grubość całkowita [mm] | min. 13,0 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 0,50 – 1,00 |
| Wydłużenie przy zerwaniu [%] | 56 - 78 |
| Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23 st C)[%] | 37 - 39 |
| Odkształcanie pionowe 23 st. C) [mm] | 1,7 – 2,2 |
| Tarcie (TRRL) | 60-70 |

Dokumenty wymagane dla nawierzchni poliuretanowej typu sandwich zgodnie 
z dokumentacją projektową należy przedłożyć zamawiającemu na etapie realizacji umowy.

UWAGA:

Zmianie ulega nawierzchnia boisk (cała nawierzchnia wewnątrz od odwodnienia liniowego) należy wykonać nawierzchnie poliuretanową typu „natrysk” nieprzepuszczalną dla wody 
o następujących parametrach:

| WŁAŚCIWOŚCI | WYNIKI |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) | 0,65– 1,1 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu, % | 70 - 140 |
| Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, % (23°C) | 36 - 40 |
| Odkształcenie pionowe, mm (23°C) | 1,5 – 1,7 |
| Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g | 0,3 - 0,6 |
| Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV |  |
| - nawierzchnia sucha | 85 - 99 |
| - nawierzchnia mokra | 59 - 80 |

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni typu natrysk, które należy przedłożyć zgodnie 
z dokumentacją projektową należy przedłożyć zamawiającemu na etapie realizacji umowy.

- Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez niezależne laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni

- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych

- Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji 
(w oryginale)

- Aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważnej instytucji z państwa   członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza się przedkładania dokumentów pochodzących z innych instytucji lub zakładów naukowych

- Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość pierwiastków chemicznych, spełniającą wymagania stosownych norm, wydany przez niezależne laboratorium posiadające akredytację (uprawnienia do prowadzenia takich badań )

Pytanie nr 2:

Wnosimy o dodanie do umowy (§7 ust. 3) niezbędnego kolejnego ppkt 10) o treści:

Wystąpienia warunków atmosferycznych i ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi,

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku. Możliwe zmiany umowy zostały szczegółowo wskazane §7 wzoru umowy. Przesłanki wnioskowane powyżej wpisują się w warunki zmiany określone w §7 ust. 3 pkt 1. Zawracamy uwagę na sformułowanie ,,w szczególności”. Należy mieć jednak na względzie, iż okoliczności uzasadniające zmianę umowy w oparciu o w/w przesłankę muszą mieć charakter nadzwyczajny, zgodnie z warunkami §7 ust. 3 pkt 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 3:

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót 
z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż ze względu na ryczałtowe wynagrodzenie przedmiary mają jedynie pomocniczy charakter i nie opisują przedmiotu zamówienia, co podkreślono wyraźnie w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wycenić i zrealizować cały zakres objęty projektem, projektami wykonawczymi, STWIOR oraz pozostałymi dokumentami, opracowaniami, w tym zmianami dokumentacji projektowej Zamawiający w SWZ wskazał hierarchię ważności poszczególnych elementów SWZ i dokumentacji projektowej oraz określił ryzyka wykonawcy związane z przyjętą ryczałtową formą wynagrodzenia.

Pytanie nr 4:

W związku z niepewną sytuacja rynkową wpływająca negatywnie na wykonawców uczestniczących w postępowaniach przetargowych, proszę wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział zasady waloryzacji wynagrodzenia we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie nr 5:

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego
 i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź:

Dojazd do terenu budowy będzie odbywał się drogą gminną, utwardzoną płytami typu jomb, 
o szerokości 5 m, a następnie 4 m. W końcowym fragmencie dojazd odbywa się drogą gruntową o szerokości ok. 4 m. W bezpośrednim pobliżu znajdują się budynki jednorodzinne. 
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia nawierzchni i infrastruktury w wyniku np. transportu materiałów i urządzeń, pracy sprzętu, obsługi budowy, wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy lub wymiany oraz doprowadzenia drogi gruntowej do stanu poprzedniego. Wzór umowy zawiera informacje, co do odpowiedzialności wykonawcy związanej z ewentualnymi szkodami w majątku zamawiającego.

Pytanie nr 6:

Jaką kwotę można maksymalnie zafakturować w 2022 roku?

Odpowiedź:

Kwota przeznaczona w budżecie miasta na rok 2022 wynosi 992.000 zł. Może ona jednak ulec zmianie w wyniku np. zwiększenia środków w związku z cenami złożonych ofert. Należy pamiętać, iż ostateczna wartość środków fakturowanych w poszczególnych latach będzie wynikać z ceny najkorzystniejszej oferty oraz harmonogramu jaki zostanie opracowany przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. Harmonogram zostanie opracowany na zasadach określonych w SWZ i załącznikach.

Pytanie nr 7:

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poinformował w dniu 21 lipca 2022 r. o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie procedowanego zamówienia na bieżącym etapie. Przedmiotowa informacja  została udostępniona na stronach internetowych postępowania BIP oraz na miniPortalu. Zamawiający zaleca zapoznawanie się z kompletem dokumentów umieszczanych zarówno na BIP jak i miniPortalu.

Zestaw nr 4 z dnia 02.08.2022 r.:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innego rozwiązania prefabrykacji elementów betonowych trybun dla widzów tj. zgoda na prefabrykowane mury oporowe składające się drobnowymiarowych elementów betonowych, wykonane z betonu architektonicznego, wykonanie utwardzenia ciągów komunikacyjnych oraz schodów zgodnie ze standardami przyjętymi dla tego typu obiektów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązań równoważnych, wszystkie rozwiązania równoważne po uszczegółowieniu musza zostać zaakceptowane przez Inwestora i Nadzór autorski.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię

poliuretanową boiska oraz bieżni z mrozoodpornego betonu C20/25 na warstwy podbudowy

z betonu asfaltowego w dwóch warstwach AC16W i AC11S o grubościach odpowiednio 4 cm

i 3 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na wykonanie równoważnych warstw podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową boiska oraz bieżni z betonu asfaltowego w dwóch warstwach AC16W i AC11S o grubościach odpowiednio 4 cm i 3 cm.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zbiornika retencyjnego przy zastosowaniu

skrzynek retencyjno-rozsączających?

Odwiedź:

Zbiornik retencyjno-rozsączający jest urządzeniem wodnym na które zostało uzyskane pozwolenie wodno-prawne, dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem ich zgodności z pozwoleniem wodno-prawnym.

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta Miasta

Tomasz Jurek