Tomaszów Mazowiecki, dnia 10.08.2022 r.

PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Numer postępowania: WRIK.271.1.32.2022.ZP

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00290915/01 z dnia 2022-08-04

ID - miniportal: 3d9169d8-682d-4d80-a0a4-626d31d4e185

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą:  Budowa Żłobka przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim - w ramach zadania pn. „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”                                               – II POSTĘPOWANIE

PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku                                 z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

PYTANIA NR 1 (WPŁYW 4.08.2022 r., godz. 09:52)

Wodociąg

- czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania do wodociągu rur PE100. Rury przewidziane w projekcie (PE-TS) są rurami o zwiększonej wytrzymałości, dopuszczonymi do instalacji na obszarach eksploatacji górniczej oraz w budownictwie drogowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

- czy Zamawiajacy dopuszcza możliwość zamiany studni tworzywowych DN1000 na studnie betonowe DN1000?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Kanalizacja deszczowa

- czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych z typowym kielichem, zgodnych z normą PN-EN 1401-1:2019-07

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Wewnętrzna instalacja c.o. i wod-kan

- czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do c.o. i instalacji wody rur Pex o poniższej grubości:

DN16x2

DN20x2

DN25x2,5

DN26x3

DN32x3

DN40x3,5

DN50x4

DN63x4,5

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- w dokumentacji projektowej są baterie natryskowe czasowe - przycisk i wylewka. Czy nie jest zasadne - z uwagi na przeznaczenie obiektu - baterii natryskowych z rączką montowanych na wysokości ok. 1 metra?

Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem

- proszę o uszczegółowienie jakie baterie umywalkowe są przewidziane w poszczególnych pomieszczeniach - gdzie mają być baterie standardowe z mieszaczem, gdzie baterie czasowe sprężynowe, gdzie baterie czasowe na fotokomórkę

Odp. W pomieszczeniach dostępnych dla dzieci należy zastosować baterie mieszające lub baterie na wodę zmieszaną, w kuchni baterie gastronomiczne natomiast w pozostałych pomieszczeniach  baterie czasowe na fotokomórkę

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.