Tomaszów Mazowiecki, dnia 12.08.2022 r.

PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Numer postępowania: WRIK.271.1.32.2022.ZP

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00290915/01 z dnia 2022-08-04

ID - miniportal: 3d9169d8-682d-4d80-a0a4-626d31d4e185

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą:  Budowa Żłobka przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim - w ramach zadania pn. „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”                                               – II POSTĘPOWANIE

PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku                                 z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

PYTANIA NR 4 (WPŁYW 10.08.2022 r., godz. 09:52)

PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Wentylacja mechaniczna

- czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaprojektowanego okapu na standardowo stosowany w profesjonalnych kuchniach okap centralny z nawiewem indukcyjno-kompensacyjny

Odp. Zaprojektowany okap jest rozwiązaniem stosowanym powszechnie.

Odkurzacz centralny

- czy Zamawiajacy wyraża zgodę na zamianę zaprojektowanego odkurzacza centralnego - przewidzianego do zastosowań przemysłowych - na dwa odkurzacze o mniejszej mocy ktore mogą pracować równolegle. Wpłynie to na dłuższą żywotność silnika (zwykle przyjmuje się ok. 800-900 motogodzin pracy jednego silnika)

Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.