Wykaz wpustów

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | WPUST | STUDNIA | RZ.t na  wpuście | RZ.t na  Studni  /trójniku | L Przykanalika  D200 PVC |
| 1 | W1 | 2d | 160,55 | 160,63 | 4,30 |
| 2 | W2 | 2d | 160,55 | 160,63 | 1,30 |
| 3 | W3 | 3d | 160,44 | 160,52 | 2,90 |
| 4 | W4 | 4d | 160,30 | 160,45 | 2,90 |
| 5 | W5 | 7d | 160,32 | 160,40 | 2,90 |
| 6 | W6 | 8d | 160,23 | 160,31 | 2,90 |
| 7 | W7 | 9/1d | 160,28 | 160,22 | 1,60 |
| 8 | W8 | 10d | 160,03 | 160,11 | 2,90 |
| 9 | W9 | 10d | 160,02 | 160,11 | 3,50 |
| 10 | W10 | 11d | 159,82 | 159,90 | 3,0 |
| 11 | W11 | 11d | 159,82 | 159,90 | 3,0 |
| 12 | W12 | 12d | 159,46 | 159,54 | 3,20 |
| 13 | W13 | 12d | 159,46 | 159,54 | 3,20 |
| 14 | W14 | 13d | 159,21 | 159,29 | 2,90 |
| 15 | W15 | 13d | 159,21 | 159,29 | 2,90 |
| 16 | W16 | 14d | 159,06 | 159,14 | 2,90 |
| 17 | W17 | 15d | 159,04 | 159,12 | 2,90 |
| 18 | W18 | 16d | 158,92 | 159,00 | 3,10 |
| 19 | W19 | 16d | 158,92 | 159,00 | 3,50 |
|  |  |  |  |  | Razem  55,80 |