## Arkusz1
FORMULARZ KALKULACJI CENY OFERTY (PRELIMINARZ DOSTAW Z INSTALACJĄ)
Dostawa z instalacją |  | Parametry techniczno-użytkowe opraw oraz ich zasilaczy |  |  |  |  | Kalkulacja ceny oferty
L.p | Opis dostaw z instalacją | Nazwa, Typ oprawy, producent | Moc nominalna zasilacza oprawy (moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramo-waniem nie uwzględniają- ca jego sprawności) | PF zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogra-mowaniem | PF zasilacza oprawy po jego zaprogra-mowaniu | Moc rzeczywista oprawy (moc oprawy po zaprogramo-waniu zasilacza na moc wynikającą z obliczeń fotometry-cznych z uwzględnie-niem sprawności zasilacza) | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Moc zainstalowana [kW]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. /8x10/ | 12
1. | Demontaż opraw wraz ze źródłami światła, wysięgników wraz z przewodami, bezpieczników, zacisków prądowych. | x | x | x | x | x | 5698 | szt. | 0 | 0 | x
2. | Montaż jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg ocynkowanych o wymiarach zgodnych z projektem z rury fi 60 mocowanych na słupie - wysięgnik o wysięgu do 1,5m | x | x | x | x | x | 3483 | szt. | 0 | 0 | x
3. | Montaż zacisków Al/Cu 25/4 mm2 na słupach przy użyciu podnośnika | x | x | x | x | x | 3483 | szt. | 0 | 0 | x
4. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciaganie w wysięgniki - YDY 2x2,5 4m/kpl. | x | x | x | x | x | 3483 | kpl. | 0 | 0 | x
5. | Montaż napowietrznej skrzynki bezpiecznikowej, | x | x | x | x | x | 3483 | szt. | 0 | 0 | x
6. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciaganie w słupy - YDY 2x2,5 12m/kpl. | x | x | x | x | x | 2057 | szt. | 0 | 0 | x
7. | Montaż izolowanych złącz kablowych | x | x | x | x | x | 2057 | szt. | 0 | 0 | x
8. | Montaż szafki oświetlenia ulicznego wraz z zegarem, układem sterującym i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym | x | x | x | x | x | 149 | szt. | 0 | 0 | x
9. | Montaż układu kompensacji mocy biernej | x | x | x | x | x | 149 | szt. | 0 | 0 | x
10. | Wyniesienie szfki oświetleniowej poza obszar stacji trafo | x | x | x | x | x | 8 | szt. | 0 | 0 | x
11. | Wyposażenie Centrum Dyspozytorskiego | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
12. | Sporządzenie dokumentacji (dobór zabezpieczeń, schematy, nalepki opisowe, umowy przyłączeniowe) na każdą stację | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
13. | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody skrzyniowe | x | x | x | x | x | 25 | t | 0 | 0 | x
14. | Pomiary natężenia oświetlenia | x | x | x | x | x | 5 | pomiar | 0 | 0 | x
15. | Dopuszczenie do prac przez ZE | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
16. | Utylizacja źródeł światła | x | x | x | x | x | 5698 | szt. | 0 | 0 | x
Instalacja opraw oświetlenia zewnętrznego
1.: 17.; 2.: 1. Smolna oprawa uliczna LED 22W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 18.; 2.: 2. Północna oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 19.; 2.: 3. Lubocheńska oprawa uliczna LED 22W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 20.; 2.: 4. Zajęcza oprawa uliczna LED 22W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 21.; 2.: 5. Jelenia oprawa uliczna LED 22W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 22.; 2.: 6. Grzybowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 23.; 2.: 7. Leśna oprawa uliczna LED 25W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 24.; 2.: 8. Dębowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 25.; 2.: 9. Wilanowska oprawa uliczna LED 22W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 26.; 2.: 10. Piaskowa oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 27.; 2.: 11. Luboszewska oprawa uliczna LED 39W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 28.; 2.: 12. Wysoka oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 29.; 2.: 13. Henrykowska oprawa uliczna LED 25W; 8.: 18; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 30.; 2.: 14. Spalska oprawa uliczna LED 104W; 8.: 69; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 31.; 2.: 15. Sucha oprawa uliczna LED 43W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 32.; 2.: 16. Wrzosowa oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 25; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 33.; 2.: 17. Równa oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 34.; 2.: 18. Żeromskiego oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 35.; 2.: 19. Koszykowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 36.; 2.: 20. Boczna oprawa uliczna LED 22W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 37.; 2.: 21. Szczęśliwa oprawa uliczna LED 45,5W; 8.: 46; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 38.; 2.: 22. Klonowa oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 39.; 2.: 23. Lipowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 40.; 2.: 24. Nadrzeczna oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 38; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 41.; 2.: 25. Sosnowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 28; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 42.; 2.: 26. Tamka oprawa uliczna LED 25W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 43.; 2.: 27. Wspólna oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 44.; 2.: 28. Czarna oprawa uliczna LED 22W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 45.; 2.: 29. Twarda oprawa uliczna LED 22W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 46.; 2.: 30. Wolna oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 47.; 2.: 31. Konopnickiej oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 48.; 2.: 32. Główna oprawa uliczna LED 45,5W; 8.: 30; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 49.; 2.: 33. Dworcowa oprawa uliczna LED 45,5W; 8.: 46; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 50.; 2.: 34. Dworcowa - pętla przy PKP oprawa ozdobna LED A 34W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 51.; 2.: 35. Dworcowa - pętla przy PKP oprawa uliczna LED 58W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 52.; 2.: 36. Czysta oprawa uliczna LED 22W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 53.; 2.: 37. Jasna oprawa uliczna LED 22W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 54.; 2.: 38. Romanówek oprawa uliczna LED 22W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 55.; 2.: 39. Łączna oprawa uliczna LED 22W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 56.; 2.: 40. Gdyńska oprawa uliczna LED 25W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 57.; 2.: 41. Okrzei oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 58.; 2.: 42. Traugutta oprawa uliczna LED 25W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 59.; 2.: 43. Garbarska oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 60.; 2.: 44. Skłodowskiej Curie oprawa uliczna LED 22W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 61.; 2.: 45. Staszica oprawa uliczna LED 25W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 62.; 2.: 46. Kilińskiego oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 63.; 2.: 47. Sierakowskiego oprawa uliczna LED 25W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 64.; 2.: 48. Tuwima oprawa uliczna LED 25W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 65.; 2.: 49. Mickiewicza oprawa uliczna LED 25W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 66.; 2.: 50. Piastowska oprawa uliczna LED 22W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 67.; 2.: 51. Chrobrego oprawa uliczna LED 22W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 68.; 2.: 52. Jagiellońska oprawa uliczna LED 22W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 69.; 2.: 53. Narewskiego oprawa uliczna LED 22W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 70.; 2.: 54. Kręta oprawa uliczna LED 22W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 71.; 2.: 55. Popiełuszki oprawa uliczna LED 59W; 8.: 35; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 72.; 2.: 56. Skwer Dworcowa oprawa ozdobna LED A 16,6W; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 73.; 2.: 57. Skwer Popiełuszki oprawa ozdobna LED A 19,6W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 74.; 2.: 58. Cekanowska oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 75.; 2.: 59. Ugaj oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 76.; 2.: 60. Cegielniana oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 28; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 77.; 2.: 61. Brukowa oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 78.; 2.: 62. Długa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 79.; 2.: 63. Gliniana oprawa uliczna LED 22W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 80.; 2.: 64. Zbocze oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 81.; 2.: 65. Handlowa oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 82.; 2.: 66. Sienna oprawa uliczna LED 22W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 83.; 2.: 67. Zaułek oprawa uliczna LED 22W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 84.; 2.: 68. Cmentarna oprawa uliczna LED 32W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 85.; 2.: 69. Ciasna oprawa uliczna LED 22W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 86.; 2.: 70. Poprzeczna oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 87.; 2.: 71. Smutna oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 88.; 2.: 72. Świeża oprawa uliczna LED 25W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 89.; 2.: 73. Długa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 44; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 90.; 2.: 74. Radosna oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 91.; 2.: 75. Niemcewicza oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 21; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 92.; 2.: 76. Konstytucji 3-go Maja oprawa uliczna LED 39W; 8.: 33; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 93.; 2.: 77. Kołłątaja oprawa uliczna LED 32W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 94.; 2.: 78. Krucza oprawa uliczna LED 22W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 95.; 2.: 79. Kamienna oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 96.; 2.: 80. Zgodna oprawa uliczna LED 32W; 8.: 25; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 97.; 2.: 81. Pułaskiego oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 98.; 2.: 82. Zakątna oprawa uliczna LED 25W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 99.; 2.: 83. Drewniana oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 100.; 2.: 84. Orla oprawa uliczna LED 22W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 101.; 2.: 85. Majowa oprawa uliczna LED 45,5W; 8.: 32; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 102.; 2.: 86. Dolna oprawa uliczna LED 25W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 103.; 2.: 87. Zacisze oprawa uliczna LED 35W; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 104.; 2.: 88. Kępa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 105.; 2.: 89. Prosta oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 106.; 2.: 90. Niska oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 35; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 107.; 2.: 91. Piękna oprawa uliczna LED 25W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 108.; 2.: 92. Osiedlowa oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 109.; 2.: 93. Modra oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 110.; 2.: 94. Jałowcowa oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 18; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 111.; 2.: 95. Pasaż Piękna-Parkowa oprawa ozdobna LED A 19,6W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 112.; 2.: 96. Topolowa oprawa uliczna LED 32W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 113.; 2.: 97. Akacjowa oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 114.; 2.: 98. Osiedle Niska oprawa uliczna LED 22W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 115.; 2.: 99. Zagajnikowa oprawa uliczna LED 35W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 116.; 2.: 100. Zagajnikowa garaże oprawa uliczna LED 22W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 117.; 2.: 101. Inżynierska oprawa uliczna LED 25W; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 118.; 2.: 102. Bociania oprawa uliczna LED 22W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 119.; 2.: 103. Nadpiliczna oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 120.; 2.: 104. Willowa oprawa uliczna LED 32W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 121.; 2.: 105. Mazowiecka oprawa uliczna LED 49W; 8.: 18; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 122.; 2.: 106. Strzelecka oprawa uliczna LED 39W; 8.: 25; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 123.; 2.: 107. Ściegiennego oprawa uliczna LED 25W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 124.; 2.: 108. Wodna oprawa uliczna LED 32W; 8.: 20; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 125.; 2.: 109. PCK oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 37; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 126.; 2.: 110. Nowy Port oprawa uliczna LED 39W; 8.: 20; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 127.; 2.: 111. Parkowa oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 21; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 128.; 2.: 112. Świerkowa oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 129.; 2.: 113. Leszczynowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 130.; 2.: 114. Grabowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 131.; 2.: 115. Morelowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 132.; 2.: 116. Kasztanowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 133.; 2.: 117. Bukowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 134.; 2.: 118. Ustronie oprawa uliczna LED 22W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 135.; 2.: 119. Jodłowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 136.; 2.: 120. Jarzębinowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 137.; 2.: 121. Grota Roweckiego oprawa uliczna LED 65W; 8.: 42; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 138.; 2.: 122. Nowowiejska oprawa uliczna LED 49W; 8.: 27; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 139.; 2.: 123. Głowackiego oprawa uliczna LED 58W; 8.: 31; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 140.; 2.: 124. Hoża oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 141.; 2.: 125. Ligi Morskiej i Rzecznej oprawa uliczna LED 25W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 142.; 2.: 126. Browarna oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 143.; 2.: 127. Seweryna oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 144.; 2.: 128. Bohaterów 14 Brygady oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 27; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 145.; 2.: 129. Niecała oprawa uliczna LED 25W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 146.; 2.: 130. Czołgistów oprawa uliczna LED 22W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 147.; 2.: 131. Wierzbowa oprawa uliczna LED 35W; 8.: 39; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 148.; 2.: 132. Brylantowa oprawa uliczna LED 43W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 149.; 2.: 133. Diamentowa oprawa uliczna LED 32W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 150.; 2.: 134. Bursztynowa oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 27; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 151.; 2.: 135. Nefrytowa oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 152.; 2.: 136. Perłowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 153.; 2.: 137. Szmaragdowa oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 154.; 2.: 138. Szafirowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 155.; 2.: 139. Ametystowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 156.; 2.: 140. Rubinowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 157.; 2.: 141. Turkusowa oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 158.; 2.: 142. Agatowa oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 159.; 2.: 143. Opalowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 160.; 2.: 144. Koralowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 161.; 2.: 145. Batalionów Chłopskich oprawa uliczna LED 25W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 162.; 2.: 146. Łąkowa oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 163.; 2.: 148. Graniczna oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 164.; 2.: 149. Graniczna oprawa uliczna LED 52W; 8.: 70; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 165.; 2.: 150. Ujezdzka oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 166.; 2.: 151. Św. Antoniego oprawa uliczna LED 100W; 8.: 122; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 167.; 2.: 152. POW oprawa uliczna LED 65W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 168.; 2.: 153. Tkacka oprawa uliczna LED 22W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 169.; 2.: 154. Plac Narutowicza oprawa uliczna LED 22W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 170.; 2.: 155. Farbiarska oprawa uliczna LED 32W; 8.: 36; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 171.; 2.: 156. Zgorzelicka oprawa uliczna LED 32W; 8.: 20; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 172.; 2.: 157. Krzyżowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 173.; 2.: 158. Krótka oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 30; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 174.; 2.: 159. Fabryczna oprawa uliczna LED 32W; 8.: 34; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 175.; 2.: 160. Górna oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 18; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 176.; 2.: 161. Ciesielska oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 177.; 2.: 162. Murarska oprawa uliczna LED 25W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 178.; 2.: 163. Meca oprawa ozdobna LED A 40W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 179.; 2.: 164. Meca oprawa uliczna LED 38W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 180.; 2.: 165. Piłsudskiego oprawa uliczna LED 100W; 8.: 51; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 181.; 2.: 166. Berka Joselewicza oprawa uliczna LED 39W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 182.; 2.: 167. Jerozolimska oprawa uliczna LED 35W; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 183.; 2.: 168. Grunwaldzka oprawa uliczna LED 32W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 184.; 2.: 169. Wschodnia oprawa uliczna LED 32W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 185.; 2.: 170. Polna oprawa uliczna LED 25W; 8.: 28; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 186.; 2.: 171. Piekarska oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 187.; 2.: 172. Stokrotki oprawa uliczna LED 22W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 188.; 2.: 173. Sasankowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 189.; 2.: 174. Krokusowa oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 190.; 2.: 175. Kalinowa oprawa uliczna LED 32W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 191.; 2.: 176. Rumiankowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 192.; 2.: 177. Podleśna oprawa uliczna LED 32W; 8.: 31; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 193.; 2.: 178. Przyrodnicza oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 194.; 2.: 179. Gajowa oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 195.; 2.: 180. Zielona oprawa uliczna LED 25W; 8.: 26; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 196.; 2.: 181. Jaśminowa oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 29; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 197.; 2.: 182. Liliowa oprawa uliczna LED 77W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 198.; 2.: 183. Pusta oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 31; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 199.; 2.: 184. Różana oprawa uliczna LED 25W; 8.: 19; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 200.; 2.: 185. Zielona oprawa ozdobna LED A 26W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 201.; 2.: 186. Kaktusowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 202.; 2.: 187. Botaniczna oprawa uliczna LED 32W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 203.; 2.: 188. Dąbrowska oprawa uliczna LED 45,5W; 8.: 33; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 204.; 2.: 189. Smugowa oprawa uliczna LED 49W; 8.: 22; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 205.; 2.: 190. Hetmańska oprawa uliczna LED 25W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 206.; 2.: 191. Skrzetuskiego oprawa uliczna LED 22W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 207.; 2.: 192. Ułańska oprawa uliczna LED 22W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 208.; 2.: 193. Rycerska oprawa uliczna LED 22W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 209.; 2.: 194. Bracka oprawa uliczna LED 22W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 210.; 2.: 195. Jeżynowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 211.; 2.: 196. Lawendowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 212.; 2.: 197. Jagodowa oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 213.; 2.: 198. Szarotki oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 214.; 2.: 199. Konwaliowa oprawa uliczna LED 32W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 215.; 2.: 200. Ogrodowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 31; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 216.; 2.: 201. Poziomkowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 217.; 2.: 202. 11 Listopada oprawa uliczna LED 25W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 218.; 2.: 203. Malinowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 219.; 2.: 204. Bluszczowa oprawa uliczna LED 35W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 220.; 2.: 205. Przejazd Dąbrowski oprawa uliczna LED 25W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 221.; 2.: 206. Czarnieckiego oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 222.; 2.: 207. Bezdomna oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 223.; 2.: 208. Kanonierów oprawa uliczna LED 25W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 224.; 2.: 209. Pomorska oprawa uliczna LED 32W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 225.; 2.: 210. Wołodyjowskiego oprawa uliczna LED 22W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 226.; 2.: 211. Kmicica oprawa uliczna LED 22W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 227.; 2.: 212. Zagłoby oprawa uliczna LED 22W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 228.; 2.: 213. Chodkiewicza oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 229.; 2.: 214. Żółkiewskiego oprawa uliczna LED 25W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 230.; 2.: 215. Batorego oprawa uliczna LED 25W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 231.; 2.: 216. Jana III Sobieskiego oprawa uliczna LED 25W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 232.; 2.: 217. Wola Wiaderna oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 233.; 2.: 218. Bema oprawa uliczna LED 35W; 8.: 43; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 234.; 2.: 219. Brzozowa oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 235.; 2.: 220. Śląska oprawa uliczna LED 38W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 236.; 2.: 221. Sowińskiego oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 237.; 2.: 222. Przemysłowa oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 238.; 2.: 223. Dywanowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 239.; 2.: 224. Przędzalniana oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 240.; 2.: 225. Żytnia oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 241.; 2.: 226. Rybaki oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 242.; 2.: 227. Chłodna oprawa uliczna LED 25W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 243.; 2.: 228. Środkowa oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 244.; 2.: 229. Obwodowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 245.; 2.: 230. Zdrojowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 246.; 2.: 231. Spacerowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 247.; 2.: 232. Ruda oprawa uliczna LED 25W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 248.; 2.: 233. Letnia oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 249.; 2.: 234. Hallera oprawa uliczna LED 38W; 8.: 27; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 250.; 2.: 235. Piłsudskiego oprawa ozdobna LED A 16,6W; 8.: 28; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 251.; 2.: 236. Legionów oprawa uliczna LED 45,5W; 8.: 110; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 252.; 2.: 237. Słowackiego oprawa uliczna LED 32W; 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 253.; 2.: 238. Żwirki i Wigury oprawa uliczna LED 22W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 254.; 2.: 239. Szkolna oprawa uliczna LED 32W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 255.; 2.: 240. Bohaterów Getta Warszawskiego oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 256.; 2.: 241. Słoneczna oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 257.; 2.: 242. Stolarska oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 258.; 2.: 243. Mała oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 259.; 2.: 244. Jana Pawła II oprawa uliczna LED 83W; 8.: 36; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 260.; 2.: 245. Lewa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 261.; 2.: 246. Rolna oprawa uliczna LED 25W; 8.: 20; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 262.; 2.: 247. Smugowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 263.; 2.: 248. Pogodna oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 264.; 2.: 249. Kawki oprawa uliczna LED 25W; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 265.; 2.: 250. Mościckiego oprawa ozdobna LED S 34W; 8.: 24; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 266.; 2.: 251. Białobrzeska oprawa uliczna LED 25W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 267.; 2.: 252. Elżbiety oprawa uliczna LED 25W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 268.; 2.: 253. Flory oprawa uliczna LED 25W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 269.; 2.: 254. Celiny oprawa uliczna LED 22W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 270.; 2.: 255. Adama oprawa uliczna LED 25W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 271.; 2.: 256. Cezarego oprawa uliczna LED 25W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 272.; 2.: 257. Barbary oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 273.; 2.: 258. Bartłomieja oprawa uliczna LED 22W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 274.; 2.: 259. Bogumiła oprawa uliczna LED 25W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 275.; 2.: 260. Anny oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 276.; 2.: 261. Edwarda oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 277.; 2.: 262. Ireny oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 278.; 2.: 263. Jerzego oprawa uliczna LED 25W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 279.; 2.: 264. Ignacego oprawa uliczna LED 25W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 280.; 2.: 265. Danuty oprawa uliczna LED 38W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 281.; 2.: 266. Damazego oprawa uliczna LED 22W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 282.; 2.: 267. Henryka oprawa uliczna LED 25W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 283.; 2.: 268. Grzegorza oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 284.; 2.: 269. Grażyny oprawa uliczna LED 25W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 285.; 2.: 270. Andrzeja oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 286.; 2.: 271. Aliny oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 287.; 2.: 272. Jadwigi oprawa uliczna LED 25W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 288.; 2.: 273. Jana oprawa uliczna LED 22W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 289.; 2.: 274. Jolanty oprawa uliczna LED 25W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 290.; 2.: 275. Kamila oprawa uliczna LED 25W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 291.; 2.: 276. Lucyny oprawa uliczna LED 25W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 292.; 2.: 277. Łucji oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 293.; 2.: 278. Katarzyny oprawa uliczna LED 25W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 294.; 2.: 279. Lecha oprawa uliczna LED 22W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 295.; 2.: 280. Łukasza oprawa uliczna LED 22W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 296.; 2.: 281. Natalii oprawa uliczna LED 25W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 297.; 2.: 282. Macieja oprawa uliczna LED 25W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 298.; 2.: 283. Sabiny oprawa uliczna LED 25W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 299.; 2.: 284. Pauliny oprawa uliczna LED 25W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 300.; 2.: 285. Olgi oprawa uliczna LED 22W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 301.; 2.: 286. Teresy oprawa uliczna LED 25W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 302.; 2.: 287. Na Skarpie oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 22; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 303.; 2.: 288. Wacława oprawa uliczna LED 25W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 304.; 2.: 289. Tomasza oprawa uliczna LED 25W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 305.; 2.: 290. Romana oprawa uliczna LED 22W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 306.; 2.: 291. Robotnicza oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 307.; 2.: 292. Ludwikowska oprawa uliczna LED 25W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 308.; 2.: 293. Szymanówek oprawa uliczna LED 25W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 309.; 2.: 294. Źródlana oprawa uliczna LED 22W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 310.; 2.: 295. Żwirowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 311.; 2.: 296. Kwarcowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 312.; 2.: 297. Odkrywkowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 313.; 2.: 298. Sypka oprawa uliczna LED 25W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 314.; 2.: 299. Kopalna oprawa uliczna LED 22W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 315.; 2.: 300. Szklarska oprawa uliczna LED 25W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 316.; 2.: 301. Krawiecka oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 317.; 2.: 302. Szewska oprawa uliczna LED 22W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 318.; 2.: 303. Kolejowa oprawa uliczna LED 32W; 8.: 25; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 319.; 2.: 304. Kowalska oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 320.; 2.: 305. Reja oprawa uliczna LED 25W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 321.; 2.: 306. Cisowa oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 322.; 2.: 307. Gminna oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 323.; 2.: 308. Hubala oprawa uliczna LED 38W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 324.; 2.: 309. Michałowska oprawa uliczna LED 22W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 325.; 2.: 310. Torowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 326.; 2.: 311. Podoba oprawa uliczna LED 22W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 327.; 2.: 312. Wilcza oprawa uliczna LED 22W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 328.; 2.: 313. Okopowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 329.; 2.: 314. Biała oprawa uliczna LED 22W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 330.; 2.: 315. Wawalska oprawa uliczna LED 38W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 331.; 2.: 316. Krańcowa oprawa uliczna LED 32W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 332.; 2.: 317. Nowa oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 333.; 2.: 318. Żurawia oprawa uliczna LED 22W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 334.; 2.: 319. Gęsia oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 335.; 2.: 320. Strefowa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 336.; 2.: 321. Zawadzka oprawa uliczna LED 43W; 8.: 80; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 337.; 2.: 322. Warszawska oprawa uliczna LED 73W; 8.: 116; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 338.; 2.: 323. Dzieci Polskich oprawa uliczna LED 32W; 8.: 33; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 339.; 2.: 324. Dzieci Polskich oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 89; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 340.; 2.: 325. Kombatantów oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 24; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 341.; 2.: 326. Skorupki oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 25; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 342.; 2.: 327. Kwiatowa oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 37; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 343.; 2.: 328. Kolbe oprawa uliczna LED 22W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 344.; 2.: 329. Szarych Szeregów oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 345.; 2.: 330. Wróblewskiego oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 346.; 2.: 331. Widok oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 347.; 2.: 332. Dzieci Polskich oprawa ozdobna LED A 34W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 348.; 2.: 333. Dubois oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 349.; 2.: 334. Bardowskiego oprawa uliczna LED 22W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 350.; 2.: 335. Dubois oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 351.; 2.: 336. Bohuszewiczówny oprawa uliczna LED 22W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 352.; 2.: 337. Mielczarskiego oprawa uliczna LED 25W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 353.; 2.: 338. Gabrysiewicz oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 20; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 354.; 2.: 339. Literacka oprawa uliczna LED 22W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 355.; 2.: 340. Ostrowskiego oprawa uliczna LED 25W; 8.: 38; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 356.; 2.: 341. Niebrowska oprawa uliczna LED 34,5W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 357.; 2.: 342. Paszkowskiego oprawa uliczna LED 25W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 358.; 2.: 343. Koplina oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 41; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 359.; 2.: 344. Dojazd oprawa uliczna LED 25W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 360.; 2.: 345. Orzeszkowej oprawa uliczna LED 65W; 8.: 70; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 361.; 2.: 346. Milenijna oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 71; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 362.; 2.: 347. Orzeszkowej garaże oprawa uliczna LED 25W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 363.; 2.: 348. Siedmiodomki oprawa uliczna LED 22W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 364.; 2.: 349. Szeroka oprawa uliczna LED 52W; 8.: 29; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 365.; 2.: 350. Barlickiego skwer oprawa ozdobna LED A 26W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 366.; 2.: 351. Krzywa oprawa uliczna LED 25W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 367.; 2.: 352. Borek oprawa uliczna LED 22W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 368.; 2.: 353. Szeroka Garaże oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 369.; 2.: 354. Prawa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 370.; 2.: 355. Józefowska oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 371.; 2.: 356. Pod Grotami oprawa uliczna LED 22W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 372.; 2.: 357. Nagorzycka oprawa uliczna LED 22W; 8.: 22; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 373.; 2.: 358. Starowiejska oprawa uliczna LED 25W; 8.: 32; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 374.; 2.: 359. Ludowa oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 21; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 375.; 2.: 360. Frycza Modrzewskiego oprawa uliczna LED 73W; 8.: 56; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 376.; 2.: 361. Smarszewicka oprawa uliczna LED 22W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 377.; 2.: 362. Utrata oprawa uliczna LED 25W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 378.; 2.: 363. Witosa oprawa uliczna LED 39W; 8.: 42; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 379.; 2.: 364. Pliszczyńskiego oprawa uliczna LED 22W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 380.; 2.: 365. Peryferyjna oprawa uliczna LED 22W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 381.; 2.: 366. Białego oprawa uliczna LED 22W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 382.; 2.: 367. Hojnowskiego oprawa uliczna LED 22W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 383.; 2.: 368. Dziubałtowskiego oprawa uliczna LED 45,5W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 384.; 2.: 369. Kałużyńskiego oprawa uliczna LED 45,5W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 385.; 2.: 370. Stolarskiego oprawa uliczna LED 45,5W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 386.; 2.: 371. 25 Pułku AK oprawa uliczna LED 39W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 387.; 2.: 372. Łozińskiego oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 388.; 2.: 373. Osiedle Wyzwolenia II oprawa uliczna LED 22W; 8.: 28; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 389.; 2.: 374. Osiedle Zapiecek oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 390.; 2.: 375. Św. Antoniego oprawa ozdobna LED S 34W; 8.: 130; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 391.; 2.: 376. Osiedle Niebrów oprawa ozdobna LED A 16,6W; 8.: 54; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 392.; 2.: 377. Skwer Graniczna oprawa ozdobna LED A 19,6W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 393.; 2.: 378. Osiedle Hubala oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 394.; 2.: 379. Osiedle Polna oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 395.; 2.: 380. Benniego SM Przodownik oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 396.; 2.: 381. Rodego oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 397.; 2.: 382. Synów Pułku oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 398.; 2.: 383. Husarska oprawa uliczna LED 22W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 399.; 2.: 384. Piłsudskiego oprawa ozdobna LED A 26,5W; 8.: 32; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 400.; 2.: 385. Rzeźnicza oprawa ozdobna LED A 16,6W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 401.; 2.: 386. Przeskok oprawa ozdobna LED A 19,6W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 402.; 2.: 387. Grada oprawa uliczna LED 25W; 8.: 26; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 403.; 2.: 388. Skwer Konstytucji 3 Maja oprawa ozdobna LED A 16,6W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 404.; 2.: 390. POW oprawa ozdobna LED S 34W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 405.; 2.: 391. Skwer Niepodległości oprawa ozdobna LED S 34W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 406.; 2.: 392. Park Krzyżowa oprawa ozdobna LED A 19,6W; 8.: 18; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 407.; 2.: 393. Park Michałówek oprawa ozdobna LED A 19,6W; 8.: 32; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 408.; 2.: 395. Bociania oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 409.; 2.: 396. Kwiatowa 2 oprawa uliczna LED 25W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 410.; 2.: 397. Plac Kościuszki oprawa ozdobna LED SQ 31W; 8.: 45; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 411.; 2.: 398. Plac Kościuszki oprawa ozdobna LED SQ 12W; 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 412.; 2.: 400. Wandy Panfil oprawa uliczna LED 52W; 8.: 80; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 413.; 2.: 401. Chopina oprawa uliczna LED 52W; 8.: 71; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 414.; 2.: 402. Niska oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 415.; 2.: 403. Ludwikowska oprawa uliczna LED 43W; 8.: 33; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 416.; 2.: 404. Ludwikowska oprawa ozdobna LED A 26W; 8.: 32; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 417.; 2.: 405. Skłodowskiej Curie oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 418.; 2.: 406. Piaskowa oprawa uliczna LED 22W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 419.; 2.: 407. Spalska oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 420.; 2.: 408. Mysliwska oprawa uliczna LED 28,5W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 421.; 2.: 409. Slowackiego oprawa uliczna LED 16,4W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
8.: 5540 |  | 0
8.: Razem koszty netto PLN | 0
8.: Kwota VAT | 0
8.: Razem koszty brutto PLN | 0