[image: image1.png]




Tomaszów Mazowiecki, dnia 21-04-2023 

DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH 

POSTĘPOWANIEM

ZMIANA TREŚCI SWZ,
ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
ZMIANA KRYTERIÓW OCENY OFERT,
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU,
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT,
DODATKOWE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO POSTĘPOWANIA,
Numer postępowania: WRIK.271.1.49.2022.ZP

Ogłoszenie nr 2022/S 159-452623 – opublikowane w dniu 19-08-2022
ID - miniportal: dca0a13a-02d7-4a58-934f-441327661530
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym  wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego.
W imieniu Zamawiającego mając na względzie art. 137 ust. 1, 2, 4, 5, 6  ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję o dokonaniu zmiany SWZ.

Zgodnie z przywołanymi przepisami:

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 

Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1. 

W przypadku, o którym mowa w art. 137 ust. 4, udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.
W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ                  i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty
Biorąc pod uwagę powyższe zmianie ulegają następujące rozdziały SWZ – które otrzymują brzmienie zgodnie z poniższym:

Rozdział 4 SWZ

Opis przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego.
2. Zamówienie podzielone na 2 części zgodnie z poniższym:
Część 1 zamówienia – Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym:

1)
Przedmiotem zamówienia publicznego jest:

Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją lamp dla zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym.

2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) zamówienia:

31520000-7  lampy i oprawy oświetleniowe

45316110-9  instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45311200-2  roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1  roboty w zakresie okablowania elektrycznego

71355200-3  wykonywanie badań

3)

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a)
wykonanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja SA Rejon Tomaszów Mazowiecki, przed rozpoczęciem instalacji oraz zawarcie umowy z OSD o współpracy przy modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego,

b)
demontaż 5 698 szt. istniejących opraw,

c)
dostawa opraw oświetleniowych ulicznych LED, zgodnych ze złożoną ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 5 540 szt., posiadających funkcjonalność zmiennego profilu mocy oraz grupowej zmiany profilu mocy i monitorowania stanu opraw. Poziom zaprogramowania zasilacza cyklu 24 h dostarczanej oprawy winien uwzględniać zarówno wymogi normy oświetlenia ulic PN-EN 13201:2016 lub równoważnego systemu odniesienia jak również wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007, poz.623, z późn. zm.),

d)
instalację dostarczonych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach zgodnie z "Opisem wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności Modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Tomaszów Mazowiecki” (tabele), w ilości 5 540 szt.,

e)
montaż przewodów zasilających (oprawa - zabezpieczenie) o długości ok. 4 m na komplet dla słupów linii napowietrznej i ok. 12 m na komplet dla słupów linii kablowej,

f)
montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw: wkładka topikowa 4A,

g)
montaż bezpieczników napowietrznych - 3483 szt. i izolowanych złącz kablowych - 2057kpl.

h)
wymianę zacisków prądowych AL/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych (3483 szt.). Przy złączu na linii nieizolowanej zastosować zacisk przystosowany do montażu na liniach nieizolowanych, przy złączu na linii izolowanej zacisk przystosowany do montażu na linii izolowanej,

i)
dostawę i instalację 149 szt. szafek oświetleniowych wyposażonych w zegary sterujące, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C, układ "soft start" oraz z wyniesienie układów pomiarowych poza obszar stacji transformatorowych wraz z wykonaniem wymaganych projektów.

j)
Wyniesienie8 szt. szafek oświetleniowych poza obszar stacji transformatorowych wraz z wymaganą dokumentacją,

k)
dostawę i instalację 149 szt. układów kompensacji mocy biernej,

l)
wyposażenie i uruchomienie systemu sterowania i monitorowania oświetlenia, 

ł)
wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,

m)
wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli,

n)
wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dla wskazanych przez Zamawiającego pięciu odcinków modernizowanego oświetlenia, 

o)
wykonanie pomiarów mocy zainstalowanej oraz cos dla wszystkich zmodernizowanych obwodów oświetlenia,

p)
sprawdzenie ciągłości żył kabli zasilających,

r)
wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem, jeśli są wymagane,

s)
wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4)
Oferty częściowe: Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na dalsze podczyści części, tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Mając na uwadze swoje potrzeby jak również specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia publicznego na części, ponieważ: podział taki spowodowałby wzrost kosztów realizacji zamówienia, nadmierne trudności techniczne w koordynacji instalacji opraw, wzrost kosztów eksploatacji z uwagi na różnorodność dostarczonych opraw oraz dodatkowo niekompatybilność systemów sterowania, co uniemożliwiłoby sterowanie oprawami z jednego panelu sterowania, podział taki stwarza ryzyko niewyłonienia wykonawcy w danej części, przez co zagraża terminowej realizacji projektu oraz realizacji projektu finansowanego z dotacji w całości (częściowa realizacja jest niedopuszczalna i wiąże się ze zwrotem dotacji), dzielenie zamówienia może skutkować trudnościami w skoordynowaniu działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, a także późniejsze trudności przy dalszej eksploatacji i utrzymaniu rezultatów projektu, warunki dofinasowania przewidują uzyskanie zadeklarowanego poziomu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co będzie kontrolowane na podstawie wskazania liczników energii. Determinuje to, że ewentualne granice części musiałyby przebiegać obwodami podczas gdy funkcjonalnie oprawy tego samego rodzaju są instalowane ulicami - wystąpiłaby sytuacja, że oświetlenie jednej ulicy realizowane byłoby przez kilku wykonawców, co powodowałoby ogromne zamieszanie, a projekt nie zostałby zrealizowany prawidłowo - w konsekwencji prowadząc do utraty dofinansowania, ewentualny podział nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw (główną pozycją kosztową jest dostawa oraz instalacja 5 540 sztuk energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED).

5).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynika z Załącznika do SWZ - Opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy MiastaTomaszów Mazowiecki, który stanowi również Załącznik do umowy.
Część 2 – Skablowanie sieci wysokiego i średniego napięcia:

-
Opracowanie dokumentacji projektowej na postawie warunków usunięcia kolizji wydanych przez OSD PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź i w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy.
-
Realizacja robót budowlanych polegających na skablowaniu sieci wysokiego napięcia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawarte w części IV SWZ (dla każdej części z osobna). Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający przygotował i prowadzi postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców a działając w granicach określonych przepisami sprecyzował przedmiot zamówienia żądając produktów                                  o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych o cechach, które spełniają jego potrzeby. Posiadając wiedzę o przeznaczeniu zamawianego przedmiotu zamówienia zamawiający ma prawo do określenia adekwatnego określenia ich wszystkich parametrów. Opis przedmiotu zamówienia co wielokrotnie wskazuje orzecznictwo powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję, co nie oznacza, że zasada konkurencji ma prowadzić do sytuacji, w której                        o zamówienie muszą móc ubiegać się wszyscy wykonawcy, którzy oferują rzeczy zbliżone, podobne do tych wymaganych przez zamawiającego. 

Każdy opis przedmiotu zamówienia jest adresowany do pewnego kręgu wykonawców i tej sytuacji praktycznie nie da się uniknąć w pełni. Warunkiem jednak prawidłowego przeprowadzenia postępowania jest wyeliminowanie sytuacji, w których dokonuje się opisu przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający udział w postępowaniu bez uzasadnienia w obiektywnych potrzebach i interesach zamawiającego. Jak wskazano                          w uchwale z dnia 4 marca 2021 (KIO/KD/21) - pomimo konieczności zachowania zasady uczciwej konkurencji, zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby. Tym samym zamawiający nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku danej branży. W ocenie zamawiającego co potwierdza także orzecznictwo sądowe np.: (wyrok z dnia 21 marca 2013 r., III SA/Łd 1089/12 WSA w Łodzi) - że żaden przepis prawa nie może być automatycznie stosowany w oderwaniu od realiów konkretnego stanu faktycznego z pominięciem skutków jakie może wywołać jego zastosowanie. W orzecznictwie KIO kilkakrotnie podnoszono, że Prawo zamówień publicznych nie powinna być stosowana i interpretowana jedynie przez pryzmat pojmowanej absolutnie zasady równej konkurencji, a w oderwaniu od innego celu jej regulacji, jakim jest zapewnienie dokonywania racjonalnych i celowych zakupów. Nie powinna być również stosowana w swoistej próżni legislacyjnej, nie uwzględniającej zasad wyrażonych w innych przepisach, w szczególności wyrażonych w ustawie o finansach publicznych. Dopuszczenie stosowania przepisów ustawy prowadzące do narzucenia zamawiającym dokonywania zakupów, które nie odpowiadają ich potrzebom i utrudniają prowadzenie statutowej działalności nie daje się pogodzić z postulatem racjonalności ustawodawcy.
4.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w części III SWZ – wzorze umowy  (dla każdej części z osobna).
5.
Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Część I

31520000-7  lampy i oprawy oświetleniowe

45316110-9  instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45311200-2  roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1  roboty w zakresie okablowania elektrycznego

71355200-3  wykonywanie badań

Część II

71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.32.20.00-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45.22.00.00-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane;
45.23.14.00-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45.23.22.00-4 – Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45.11.12.00-0  - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

Rozdział 5 SWZ


Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.
ROZDZIAŁ 5

INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH

ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1)
związane z przedmiotowymi kryteriami oceny ofert:
a)
dokument niezbędny do określenia całkowitej mocy zainstalowanej wszystkich opraw oferowanych przez wykonawcę tj. obliczenia fotometryczne oświetlenia dróg i ulic wykazujące zgodność z Normą PN-EN 13201:2016, z zastosowaniem mocy nie większej niż 198,78 kW i z uwzględnieniem wszystkich elementów zawartych w obliczeniach wskazanych w „Opisie wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki” – Załącznik do SWZ,

b)
pliki fotometryczne zastosowanych w obliczeniach opraw w formie bazy danych, umożliwiające na jej podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń w formacie eulumdat (.Ldt),

c)
dokument niezbędny dla oceny trwałości strumienia światła oprawy ulicznej L80B10, którym jest sprawozdanie z badania LM-80-08 źródeł światła LED wykonanego przez akredytowane laboratorium wraz z prognozą trwałości strumienia, zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM 21-11 dla temp. referencyjnych Ts (Tc) = 55°C oraz 85°C lub inny dokument równoważny. Przy czym za dokument równoważny do LM-80-08 oraz TM-21-11 uznaje się sprawozdanie z badania przeprowadzonego w akredytowanym laboratorium przy zachowaniu standardów badania trwałości strumienia światła LED zgodnych z procedurą LM-80-08, we wskazanych warunkach otoczenia tj. badania strumieniaLf  wykazanej w formie tabelarycznej, co ok. 1000 godzin min. 5 razy w ciągu testowanego czasu min. 10 000 godzin w temperaturach wskazanych jako referencyjne tj. Ts (Tc) = 55°C oraz 85°C wraz z prognozą trwałości strumienia dla tych temperatur, zgodną ze wzorem matematycznym używanym w przypadku Memorandum Technicznego TM-21-11.
   2)
nie związane z przedmiotowymi kryteriami oceny ofert:
a)
karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty równoważne producenta oprawy oświetleniowej i producenta zasilacza oprawy, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, określonych odpowiednio w tabeli nr 5, 6, 7 i 8 Załącznika do SWZ – pn: Opis wymagań dotyczących wydajności                         i funkcjonalności przedmiotu zamówienia:
b)
karta katalogowa, specyfikacje techniczne lub inny dokument równoważny producenta systemu sterowania, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, określonych odpowiednio w tabelach nr  5 - 8, Załącznika do SWZ wraz z oświadczeniem wykonawcy, że oferta systemu sterowania zawiera na okres gwarancji koszty: licencji, uruchomienia, konfiguracji, szkolenia pracowników do jego obsługi oraz oświadczeniem wykonawcy,  że serwery gromadzące bieżące i archiwalne informacje dotyczące pracy instalacji oświetleniowej gwarantują bezpieczeństwo zapisanych danych technicznych oraz, że związana z systemem serwerownia stosuje zestaw efektywnych zasad i procedur bezpieczeństwa gwarantujących całkowite bezpieczeństwo zapisanych danych w zakresie niepowołanego dostępu podmiotów / osób nieupoważnionych oraz przed ich fizycznym zniszczeniem.

c)
certyfikat ENEC+ lub równoważny na oznakowanie oprawy oświetleniowej ulicznej potwierdzający początkową funkcjonalność opraw LED i potwierdzenie ich parametrów fotoelektrycznych wydany przez jednostkę certyfikującą, zgodnie z art. 105 ust. 4 ustawy Pzp,

d)
certyfikat ENEC lub równoważny na oznakowanie oprawy oświetleniowej ulicznej i opraw ozdobnych ze względu na zgodność z normami  europejskimi lub równoważnymi systemami odniesienia wydany przez jednostkę oceniającą zgodność wraz załącznikiem zawierającym listę komponentów opraw w pełnym zakresie wynikającym z wymagań parametrów techniczno-użytkowych wymaganych w załączniku do SWZ, zgodnie z art. 105 ust. 1  ustawy Pzp,

e)
deklaracja zgodności CE producenta systemu sterowania

Uwaga1: Za certyfikat równoważny ENEC uważa się inny dokument opracowany                         w akredytowanym na terenie UE laboratorium, potwierdzający spełnianie przez wyrób norm europejskich, a w szczególności normy EN-60598, dotyczącej opraw oświetleniowych - wymagania ogólne i badania - lub spełnianie równoważnych systemów odniesienia, co oznacza spełnianie przynajmniej cech techniczno-użytkowych wyrobów na poziomie wymogów zawartych w normach europejskich, dotyczących opraw oświetleniowych wyszczególnionych w zakresie badań przywołanych powyżej.


Za certyfikat równoważny ENEC + uważa się inny dokument opracowany                                    w akredytowanym na terenie UE laboratorium, potwierdzający spełnianie przez wyrób norm europejskich, a w szczególności normy EN-62722-2-1, dotyczącej opraw oświetleniowych LED - wymagania szczegółowe - lub spełnianie równoważnych systemów odniesienia, co oznacza potwierdzenie początkowej funkcjonalności opraw LED i potwierdzenie ich parametrów fotoelektrycznych, w zakresie badań przywołanych powyżej.



Sprawozdanie z badań lub inny dokument równoważny musi:

-
być opracowane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację PCA na terenie Unii Europejskiej,

-
potwierdzić zgodność z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej,

- 
wskazywać zgodność każdego elementu, z którego zbudowana jest oprawa, z normami europejskimi lub równoważnymi systemami odniesienia;



Sprawozdanie z badań musi zawierać co najmniej:

- 
stronę tytułową z nazwą laboratorium i numerem sprawozdania

- 
podpisy osób wykonujących badania

- 
wykaz wszystkich badanych komponentów oprawy 

Uwaga 2: Zamawiający zaakceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe wskazane w art. 105 ust 4 ustawy Pzp.

3.
Zamawiający przewiduje uzupełnienie w trybie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SWZ w sytuacji, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4.
Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 1 SWZ nie podlegają uzupełnieniu, zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp.

5.
Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

6.
Sposób sporządzenia i przekazywania przedmiotowych środków dowodowych, określają odpowiednie postanowienia zawarte w  rozdziale 10 SWZ.
7.
Rozwiązania równoważne

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje  tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową.

W przypadku wskazania nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia przyjąć należy, że  Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający informuje, że ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że  zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ, a poprzez ich użycie funkcjonalność przedmiotu zamówienia zostanie osiągnięta w nie mniejszym stopniu, niż przy użyciu przez wykonawcę rozwiązań użytych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne – jeżeli dotyczy.

8.
Przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w  ust. 1 pkt 2 SWZ służy ocenie zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z opisem zawartym w dokumentach zamówienia i stanowi podstawę weryfikacji poprawności merytorycznej oferty. Innymi słowy na bazie tych dokumentów zamawiający oceni czy wykonawca oferuje przedmiot zamówienia zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
Definicja przedmiotowych środków dowodowych zawarta została w art. 7 pkt 20 ustawy pzp. Są to więc środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia  lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. W niniejszym postępowaniu - mają one służyć co wskazano już powyżej jako możliwość zweryfikowania poprawności merytorycznej treści oferty. Taka definicja oznacza, że katalog przedmiotowych środków dowodowych jest w istocie katalogiem otwartym, ponieważ ustawodawca nie określił wprost zamkniętego katalogu samych środków, lecz wskazał jedynie jaką mają pełnić funkcję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Warto zwrócić uwagę, że ustawa pzp - nie daje też zamawiającemu nieograniczonej swobody w żądaniu przedmiotowych środków dowodowych. Przepis art. 106 ust. 2 stanowi,  że zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych tylko proporcjonalnych   do przedmiotu zamówienia i tylko z nim związanych. W pełni aktualna  na okoliczność  żądania przedmiotowych środków dowodowych będzie także zasada proporcjonalności, która stanowi,  że zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie środków dowodowych niezbędnych  do przeprowadzenia postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe wymóg złożenia wraz z ofertą wykazu określającego parametry oferowanego produktu w ocenie zamawiającego spełnia powyższe wymogi. 

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego   zamawiający na podst. art. 107 ust. 2 pzp - wezwie do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający będzie miał prawo zgodnie z art. 107 ust. 4 pzp - żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowego środka dowodowego. 

Zgodnie z art. 218 ust. 2 pzp treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi   w dokumentach zamówienia a co za tym idzie oferowany produkt zgodny być musi z opisanym przez zamawiającego. Adresatem normy prawnej wyrażonej w powyższym przepisie jest wykonawca składający ofertę. To w jego interesie leży, aby złożona przez niego oferta była pod względem treści zgodna  z warunkami określonymi w specyfikacji. W przeciwnym wypadku wykonawca naraża się na negatywne konsekwencje skutkujące obowiązkiem odrzucenia oferty przez zamawiającego.  W orzecznictwie KIO podkreśla się, że niezgodność treści oferty z treścią SWZ powinna być oceniania z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, tj. niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z istotnymi wymaganiami zamawiającego, odnoszącymi się do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia, a więc materialnej sprzeczności zakresu zobowiązania zawartego w ofercie z zakresem zobowiązania, którego spełnienia zamawiający oczekuje, zgodnie z postanowieniami np. KIO 399/17;   KIO 438/17; KIO 439/17.Dlatego też w przypadku, kiedy z treści przedmiotowego środka dowodowego będzie wynikać, że oferowany asortyment nie spełnia minimalnych wymogów określonych przez zamawiającego  – zamawiający odrzuci ofertę na podst. art. 226 ust. 1 pkt 5 pzp – uznając, że jej treść jest niezgodna   z warunkami zamówienia. W takim przypadku zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego jak również nie będzie żądał od wykonawców wyjaśnień. A zatem jeżeli zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia oczekiwań zamawiającego to wówczas  na podstawie przytoczonego powyżej przepisu zamawiający zobligowany jest do odrzucenia takiej oferty. Jak stanowi orzecznictwo „niezgodność treści oferty z SWZ ma mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny, dotyczyć powinna sfery niezgodności zobowiązania zamawianego w siwz/swz oraz zobowiązania oferowanego w ofercie tudzież polegać może na sporządzeniu i przedstawienia oferty w sposób niezgodny  z wymaganiami SWZ  (z zaznaczeniem, iż chodzi tu o wymagania SWZ dotyczące sposobu wyrażenia, opisania i potwierdzenia zobowiązania/świadczenia ofertowego, a więc wymagania, co do treści oferty,  a nie wymagania co do jej formy; a także możliwe być winno wskazanie i wykazanie na czym konkretnie niezgodność ta polega – co konkretnie w ofercie nie jest zgodne i w jaki sposób z konkretnie wskazanymi  i skwantyfikowanymi fragmentami czy normami SWZ. (…) Takie stanowiska wynika np. z wyroku KIO 1292/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.
Rozdział 10 ust. 7 SWZ
7. Dokumenty i oświadczenia elektroniczne tj:
1)  ofertę,

2)  oświadczenie (JEDZ) o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału                           w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego. 

(Oświadczenie z ust. 7 pkt 2, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7     z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe).

3) podmiotowe środki dowodowe,

4) pełnomocnictwo, 

5) przedmiotowe środki dowodowe,

6) formularz kalkulacji ceny – w zakresie części 1
wykonawcy sporządzają zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                          (Dz. U. z 2020 poz. 2452)  tj: - w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych                      w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.                                       o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517,2320)  tj. opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Podpisanie oferty podpisem zaufanym  albo osobistym spowoduje odrzucenie oferty                 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp , jako niezgodną z przepisami ustawy,                         a konkretniej art. 63 ust. 1 pzp.

Zamawiający rekomenduje, ażeby ofertę sporządzić w formacie danych pdf. 

Dopuszcza się także złożenie oferty skompresowanej w formacie .RAR, który to format nie jest wymieniony w powyższym załączniku nr 2 Rozporządzenia w sprawie KRI. Dopuszczalność taką wskazuje orzecznictwo KIO np. sygn 1451/2020.

Formaty danych, o których mowa powyżej oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych – zawarty jest  w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

Zamawiający informuje, że ofertę pierwotnie sporządzoną w formie papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowaniei opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym uznane będzie za złożoną we właściwej formie. Powyższe jest zgodne z opinią wydaną przez UZP, która to opinia uwzględnia stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji uzyskane przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Rozdział 10 ust. 11 SWZ
11. 
W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (np. skan lub zdjęcie) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania  z dokumentem w postaci papierowej.
Rozdział 13 ust. 2 SWZ
Zamawiający określa w SWZ termin związania ofertą przez wskazanie daty ustalając go                                      na dzień 16-08-2023 r.
Rozdział 15 ust. 2 SWZ 
Oferta musi być złożona w terminie do dnia 19-05-2023 r. do godz. 9:30                                                       z dopiskiem: Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz                                         z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego.
Rozdział 15 ust. 3 SWZ
3. Na ofertę składają się: 

1) formularz oferty,
2) formularz kalkulacji ceny – w zakresie części 1 
Poza powyższym Wykonawcy wraz ofertą składają:

3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie                                         – oświadczenie (z art. 117 ust. 4 pzp),  z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - (załącznik nr 4 SWZ).
5)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (z art. 118 ust. 3 pzp) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów                                (w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby) – jeżeli dotyczy - (załącznik nr 7 SWZ).
6)
przedmiotowe środki dowodowe – o których mowa w rozdziale 5 ust. 1 pkt 1-2 SWZ,
Rozdział 16 ust. 1 SWZ
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19-05-2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie zmawiającego.
Rozdział 17 ust. 2 SWZ
2.
Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić obowiązującą stawkę podatku VAT.

Rozdział 17 ust. 4 SWZ
4. 
Zaoferowana cena oferty w zakresie części 1 będzie kosztorysową a w części 2 - ryczałtową. 
Rozdział 18 ust. 5 DLA CZĘŚCI 1 SWZ
1. Kryteriami oceny ofert są:

DLA CZĘŚCI 1

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym

5. Kryteria oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów:

1. Cena - 50 %
2. Pozostałe kryteria:

1) Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez Wykonawcę (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzględnienia tzw. zmiennego profilu mocy, tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24h) - 40%
2) Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem L80B10 zastosowanych w oprawie ulicznej źródeł światła LED, potwierdzona sprawozdaniem z badania LM80-08 źródeł światła LED dla temperatury Ts (Tc)=55oC oraz 85oC, wraz z prognozą, zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21, lub dokumentem równoważnym -10%
Opis kryteriów oceny ofert i sposobu ich oceny:

1) Kryterium ceny - 50%

Liczba otrzymanych punktów P1


              oferta z najniższą ceną

P1 = ------------------------------------       x 50 pkt (1pkt= 1 %).


                cena badanej oferty 

2) P2 – Kryterium najniższa moc zainstalowana wszystkich opraw – 40%
Liczba otrzymanych punktów P2

– ilość punktów dla kryterium: moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez Wykonawcę (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzględnienia tzw. zmiennego profilu mocy, tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24h), podawana w [kW], z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku. Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 pkt.

Ocena punktowa nastąpi wg zasady:

P2 – ilość punktów dla kryterium: moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez Wykonawcę (suma mocy wszystkich opraw bez uwzględnienia 
tzw. zmiennego profilu mocy, tj. redukcji mocy) dla oświetlenia spełniającego normę 
PN-EN 13201 w [kW]. Ocena punktowa nastąpi wg wzoru:

Pn

P2 = WP * ______(1pkt= 1 %).
                     Po

Gdzie:

Wp - maksymalna ilość punktów dla kryterium mocy zainstalowanej wszystkich opraw - maksymalnie 40 pkt (jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt);

Pn – najmniejsza zainstalowana moc wszystkich opraw ze wszystkich złożonych ważnych ofert

Po – zainstalowana moc statyczna wszystkich opraw danej oferty

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje albo zaoferuje moc zainstalowaną wszystkich opraw większą niż 198,78 kW Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy.
3) P3- Kryterium trwałość strumienia światła opraw L80B10 – T - 10%

T – ilość punktów dla kryterium: trwałość strumienia światła oprawy ulicznej                           o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem L80B10 zastosowanych w oprawie ulicznej źródeł światła LED, podawana w[h],                           z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku (bez określeń powyżej lub poniżej). 

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 10 pkt.

Ocena punktowa nastąpi wg zasady: 

1) L80B10 w zakresie: od 100 000,00 h do 110.000,00 h 


 – 
2 pkt;

2) L80B10 w zakresie: powyżej 110 000,00 h do 120.000,00 h
             – 
4 pkt;

3) L80B10 w zakresie: powyżej 120 000,00 h do 130.000,00 h

 – 
6 pkt;

4) L80B10 w zakresie: powyżej 130 000,00 h do 140.000,00 h

– 
8 pkt;

5) L80B10 w zakresie: powyżej 140.000,00 h



  –       10 pkt;

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje albo zaoferuje trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzoną parametrem L80B10 dla oprawy, mniejszą niż 100 000 h, Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy.

-
W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym a zapisem słownym oferty Wykonawcy w zakresie kryteriów oceny ofert, Zamawiający jako wiążący przyjmie zapis słowny, o ile rozbieżność nie wynika z popełnionych omyłek, które można poprawić na podstawie przepisów ustawy Pzp.

-
Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc 
po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
4) Obliczenie najkorzystniejszej oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

           P = P1 + P2 + P3

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów. 

Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania - 100
Zamawiający informuje, że zmianie ulega formularz oferty zgodnie z załącznikiem.

Zamawiający informuje, że przestają być wiążące załączniki zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania:

-
http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=221073
oraz

-
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dca0a13a-02d7-4a58-934f-441327661530
Załączniki te występują pod nazwami:
1)
CZĘŚĆ IV SWZ - OPZ PROGRAM FUNKCJONALNY - OŚWIETLENIE.docx
2)
CZĘŚĆ IV SWZ - OPZ Wytyczne dla opraw oświetleniowych.xls 

3)
ZAŁ. 12 SWZ - Wzór wyliczenia redukcji zużycia energii.xlsx
Wykonawcy kalkulując cenę oferty nie biorą pod uwagę powyższych załączników.
Biorąc pod uwagę fakt, że zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu dlatego też zamawiający w zw. z art. 138 ust. 4 przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pzp.
Dokonane zmiany stają się wiążącymi dla wykonawców. Tym samym kalkulując cenę oferty należy kierować się danymi wskazanymi w niniejszym piśmie i załącznikami.
Zamawiający informuje także, że udostępnia na stronie prowadzonego postępowania dodatkowe załączniki pn:

1) 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
2)
wzór umowy – dla części 1,
3)
opis przedmiotu zamówienia – dla części 1,
4)
opis przedmiotu zamówienia – dla części 2,
5) 
kalkulacja ceny – do sporządzenia przez wykonawcę i złożenia wraz z ofertą, 
6) 
formularz oferty po zmianie, 
Zatwierdzam,   dnia 21-04-2023

Tomasz Jurek  

Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

PAGE  
14

