Tomaszów Mazowiecki, dnia 28-04-2023

PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Numer postępowania: WRIK.271.1.49.2022.ZP

Ogłoszenie nr 2022/S 159-452623 – opublikowane w dniu 19-08-2022

ID - miniportal: dca0a13a-02d7-4a58-934f-441327661530

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym                                      wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego.

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku                       z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin wpływu zapytań: 25-04-2023 r.

Pytania

1. Zamawiający w ramach formularza kalkulacji ceny oferty (wiersze Lp 8., 9.), punktu nr 2. w ramach "Opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności przedmiotu zamówienia" oraz Opisu przedmiotu zamówienia w ramach SWZ wymienia pozycje "dostawę i instalację 149 szt. szafek oświetleniowych wyposażonych w zegary sterujące, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C, układ "so􀀈 start" oraz z wyniesienie układów pomiarowych poza obszar stacji transformatorowych wraz z wykonaniem wymaganych projektów" oraz "Wyniesieni 8 szt. szafek oświetleniowych poza obszar stacji transformatorowych wraz z wymaganą dokumentacją".

Czy Zamawiający może wyjaśnić czym wskazane pozycje się różnią? Czy Wykonawca ma przyjąć montaż 157 szafek oświetleniowych?

ODPOWIEDŹ:

W opisie pozycji dotyczącym instalacji i dostawy szafek omyłkowo znalazł się zapis dotyczący wyniesienia 149 szt. szaf poza obszar stacji transformatorowych. Szafy te znajdują się poza obszarem stacji transformatorowych. Do wyniesienia pozostaje 8 szt. szaf.

Wykonawca ma przyjąć dostawę i instalację w sumie 157 szaf oświetleniowych, z czego 8 szt. należy wynieść poza obszar stacji transformatorowych wraz z wykonaniem wymaganej dokumentacji.

W ocenie zamawiającego udzielona odpowiedź nie wpływa na konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu i zmiany terminu składania ofert. Ma ona bowiem charakter doprecyzowujący.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.

Tomasz Jurek

Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego