Tomaszów Mazowiecki, dnia 8-05-2023

PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Numer postępowania: WRIK.271.1.49.2022.ZP

Ogłoszenie nr 2022/S 159-452623 – opublikowane w dniu 19-08-2022

ID - miniportal: dca0a13a-02d7-4a58-934f-441327661530

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym                                      wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego.

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku                       z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin wpływu zapytań: 28-04-2023 r.

Pytania

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę szafek oświetleniowych wyposażonych w zegary sterujące z synchronizacją czasu GPS. Wynika z tego, że oprawy będą pracowały zgodnie z porami zachodów i wschodów słońca odpowiednich dla szerokości geograficznej miejsca zainstalowania zegara, więc czas pracy oświetlenia będzie znany na podstawie kalendarza astronomicznego zaimplementowanego w zegarze sterującym. W związku z powyższym, Zamawiający będzie posiadał informacje o czasie pracy oświetlenia, dlatego proszę o dopuszczenie sterownika zdalnego systemu sterowania niewyposażonego w licznik czasu pracy oświetlenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania sterownika pozwalającego na odczyt czasu pracy systemu oświetleniowego. Dane z zegarów sterujących z synchronizacją GPS określają czasy włączeń i wyłączeń systemu zgodnie z kalendarzem astronomicznym i nie uwzględniają ewentualnych mian czasów załączania i wyłączania przeprowadzanych przez Zamawiającego.

W ocenie zamawiającego udzielona odpowiedź nie wpływa na konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu i zmiany terminu składania ofert. Ma ona bowiem charakter doprecyzowujący.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.

Tomasz Jurek

Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego