Tomaszów Mazowiecki, dnia 8-05-2023

PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Numer postępowania: WRIK.271.1.49.2022.ZP

Ogłoszenie nr 2022/S 159-452623 – opublikowane w dniu 19-08-2022

ID - miniportal: dca0a13a-02d7-4a58-934f-441327661530

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym                                      wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego.

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku                       z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin wpływu zapytań: 26-04-2023 r.

Pytania

1. 	Czy Zamawiający oczekuje wymiany wysięgników tylko w przypadku wymiany opraw zainstalowanych na słupach zasilanych linią napowietrzną?

2. 	Zamawiający nie określił w ramach formularza ofertowego możliwości deklaracji przez Wykonawcę oferowanej mocy zainstalowanych wszystkich opraw oraz trwałości strumienia światła oprawy ulicznej, które stanowią kryteria oceny ofert. Prosilibyśmy o uzupełnienie formularza o wskazane pozycje lub potwierdzenie, iż Zamawiający wskazane wartości będące kryteriami oceny ofert ustali samodzielnie na bazie załączonych przedmiotowych środków dowodowych.

3. 	Wnosimy o zmianę §2 projektu umowy dla części I by ust. 3 i 4 brzmiące:

"3. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawcę. Kosztorys zostanie sprawdzony przez Zamawiającego a w przypadku jego akceptacji stanie się podstawą do wystawienia faktury częściowej i końcowej."

zmienić na:

"3. Rozliczenie wynagrodzenia pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie częściami za wykonane części przedmiotu umowy wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczone jako iloczyn cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę i obmiaru faktycznie wykonanych dostaw i prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru"

Odstąpienie od wymogu kosztorysu powykonawczego i zmiana tego na iloczyn cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę znacząco ułatwi rozliczenia pomiędzy stronami.

ODPOWIEDŹ:

Ad 1.

Zakres modernizacji obejmuje wymianę wysięgników na liniach napowietrznych.

Ad 2.

Wartość całkowitej zainstalowanej mocy opraw oświetleniowych, bez uwzględnienia zmiennego profilu zasilania Zamawiający określi na podstawie złożonego, wypełnionego  przez Wykonawcę Załącznika – kalkulacji ceny oferty. Zgodnie z SWZ Załącznik ten winien być złożony wraz z formularzem ofertowym.

Ad 3.
Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i w tym zakresie modyfikuje wzór umowy.

W ocenie zamawiającego udzielona odpowiedź nie wpływa na konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu i zmiany terminu składania ofert. Ma ona bowiem charakter doprecyzowujący.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.

Tomasz Jurek

Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego