Tomaszów Mazowiecki, dnia 9-05-2023

PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Numer postępowania: WRIK.271.1.49.2022.ZP

Ogłoszenie nr 2022/S 159-452623 – opublikowane w dniu 19-08-2022

ID - miniportal: dca0a13a-02d7-4a58-934f-441327661530

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym                                      wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego.

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku                       z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin wpływu zapytań: 9-05-2023 r.

Pytania

Część 2: Skablowanie sieci wysokiego i średniego napięcia – prosimy o podanie wymagań, jakie musi spełnić kabel 110 kV. W przekazanych materiałach brakuje podstawowych danych dotyczących doboru przekroju żyły roboczej i powrotnej, jest tylko zapis o wymaganym minimalnym przekroju żyły tj. 630 mm2 Cu, co jest informacją niewystarczającą do poprawnego doboru kabla 110 kV. Brakuje m.in. szczegółowych danych obciążenia linii i danych zwarciowych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż postępowanie jest prowadzone w formule projektuj-buduj. Tak więc, za rozwiązania projektowe odpowiada wykonawca. Zamawiający udostępnił potencjalnym wykonawcom zarówno Program Funkcjonalno-Użytkowy jak i warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A  O/Łódź. Określają one oczekiwania co do przedmiotu zamówienia i celu jaki należy osiągnąć podczas jego realizacji. Ostateczny kształt rozwiązań technicznych i technologicznych będzie wynikał, zgodnie z formułą w jakiej jest prowadzone postępowanie, z uzgodnień projektowych dokonywanych przez Wykonawcę z właścicielem sieci tj. PGE Dystrybucja S.A.

W ocenie zamawiającego udzielona odpowiedź nie wpływa na konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu i zmiany terminu składania ofert. Ma ona bowiem charakter doprecyzowujący.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.

Tomasz Jurek

Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego