Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia .................... 2024 r.

w sprawie wniesienia wykonanej infrastruktury technicznej w formie aportu do jednoosobowej spółki komunalnej Zakład Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz  art. 158 i 261 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 18, poz. 96) w związku z § 3 ust. 1 Uchwały Nr LV/474/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 5654), Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki przekazuje spółce komunalnej: Zakład Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, infrastrukturę techniczną opisaną w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w formie aportu na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 4. Uchwała w chodzi w życie z dniem podpisania.

………………………

Projekt sporządził

……………………….

Projekt zaopiniował pod względem prawnym

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia....................2024 r.

Wykaz wykonanej infrastruktury technicznej

| lp | lokalizacja wybudowanej infrastruktury | nazwa inwestycji | opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGATOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY AGATOWEJ | kanalizacja deszczowa w ul. Agatowej : a) kanał zbiorczy z PVC-U 315 mm o długości 120,10 m; b) studnie rewizyjne bet. D1200 mm -5 kpl; c) studzienki ściekowe żelb. DN 500 mm z osadn, bez syfonu, kratą uchylną żel. Uliczną - 5 kpl; d) przykanaliki do wpustów deszcz. ulicznych z PVC-U 200 mm o dł. łącznej 23,80 mb (5szt) |
| 2 | AMETYSTOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY AMETYSTOWEJ | Ulica Ametystowa - kanalizacja deszczowa. 1. Studnie rewizyjne Dn 1200 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400-2 szt; 2. Studzienki betonowe wpustowe Dn 500 mm - 5 kpl; 3. Przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC Dn 200 mm (5szt) o łącznej długosci 26,00m. |
| 3 | AMETYSTOWA - ODGAŁĘZIENIE KANALIZACJI SANITARNEJ | ODGAŁĘZIENIE KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY AMETYSTOWEJ | Ulica Ametystowa - odgałęzienie: odgałęzienie sanitarne do granic pasa drogowego z rur kamionkowych Dn 150 mm (1szt) o łącznej długości 8,15 mb |
| 4 | AMETYSTOWA NA DZIAŁCE NR. EWID. 926 W OBRĘBIE 23 - KANALIZACJA DESZCZOWA W ODGAŁĘZIENIU | KANALIZACJA DESZCZOWA W ODGAŁĘZIENIU ULICY AMETYSTOWEJ NA DZIAŁCE NR. EWID. 926 W OBRĘBIE 23 | Odgałęzienie ul. Ametystowej na działce nr 926 w obr.23-kanalizacja deszczowa. 1. Rurociągi: kanały z rur PVC Dn 250 mm o długości 70,95 m; 2. Studnie rewizyjne Dn 1200 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400-3 szt; 3. Studzienki betonowe wpustowe Dn 500 mm - 3 kpl; 4. Przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC Dn 200 mm (3szt) o łącznej długosci 5,40m. |
| 5 | ARMII KRAJOWEJ - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY ARMII KRAJOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | kanalizacja deszczowa w ul. Armii Krajowej o długości 255,84 m.:1. kanał z rur PVC -U, DN 500 mm (SN8) o długości 63,95m - wylot do kd. W ul. Mościckiego. 2. kanał z rur PVC-U DN 400 mm (SN*) o długosci 172,87 m. 3. Kanał z rur PVC-U DN 315 mm (SN8) o długosci 2,31m. 4. Kanał z rur PVC-U DN 250 mm (SN*) o długosci 16,71 m.5. przykanaliki deszczowe z rur PVC-U, DN 200 mm (SN8) o długości 18,86 mb- 7 szt. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem h=1,0 m b/syf. (z wpustem jezdniowym żel.uchylnym- 7 kpl.: 1. przykanaliki do kratek liniowych z rur PVC-U DN 200 mm (SN8) o długości 10,03 m - 2szt.2. kratki liniowe s=200 o długości 12m - 2 szt. 3. studnie rewizyjne żelbetowe (z włazem żel. ciężkim, z zamkiem) średnica 1200 mm - 8 kpl4. studnie rewizyjne żelbetowe (z włazem żel. ciężkim, z zamkiem) o średnicy 1500 mm - 1 kpl |
| 6 | BATOREGO - KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Batorego w Tomaszowie Mazowieckim | kanalizacja deszczowa w ul. Batorego o długści 108,14m, kanał z rur PVC DN 315 dł. 79,92m; studnie rewizyjne z kręgów żelbet. DN 1200 - 3 kpl; przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 200 L-19,55m; studzienki ściekowe uliczne bet. DN 500 z osadnikiem i wpustem żeliwnym; odwodnienie liniowe 10,5m; przykanaliki do odwodnień z rur PVC DN 160 L-8,67m. |
| 7 | BERKA JOSELEWICZA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY BERKA JOSELEWICZA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem :1. kanał z rur PVC 200 mm o długości 8,76mb; 2. kanał z rur PVC 315 mm o długości 4,25 mb, 3. kanał z rur PVC 500 mm o długości 15,03 mb, 4. studnie rewizyjne betonowe D 1000 mm - 1szt; 5. studnie rewizyjne betonowe D 1200 - 2szt., 6. studnie rewizyjne betonowe D 1400 mm - 1szt |
| 8 | BOHATERÓW 14 – TEJ BRYGADY - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY BOHATERÓW 14 – TEJ BRYGADY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | kanalizacja deszczowa w ul. Bohaterów 14 Brygady o długości 6,7m: 1. kanał zbioryczy z rur PVC-U, DN 400 mm (SN8) o długości 6,70m- wylot do kd w ul. Armii Krajowej. 2. przykanaliki deszczowe z rur PVC -U, DN 200 mm ( SN8) o długości 6,40 m-2szt. 3. studzienki ściekowe uliczne betonowe Ø 500 mm z osadnikiem h=1,0 m b/syf. (z wpustem jezdniowym że. uchylnym) - 2kpl 4. studnie rewizyjne żelbetowe ( z włazem żel. ciężkim, z zamkiem) Ø 1200 mm - 1kpl. 5. studnie rewizyjne żelbetowe ( z włazem żel. ciężkim, z zamkiem) Ø 1500 mm - 1kpl |
| 9 | BOREK - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY BOREK W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 1. rurociągi - kanały z rur PVC Dn 250 mm o długości 59,5 m-kanały z rur PVC Dn 315 mm o długości 61,0 m; 2. studnie rewizyjne Dn 1000 mm z kręgów etonowych z włazem żeliwnym typu D400-12 kpl; 3. studzianki betonowe wpustowe Dn 500 mm-18 kpl; 4. przykanaliki do wypustów ulicznych z rur PVC Dn 200 mm (18szt) o łącznej długości 84,5m. |
| 10 | BRACKA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY BRACKIEJ | ulica Bracka- kanalizacja deszczowa: 1. Rurociągi- kanały z rur PVC Dn 200 mm o długości 5,95m. 2. Studnie rewizyjne betonowe Dn 800 mm z włazem żeliwnym typu D400 - 2 szt; 3. studzienki betonowe wpustowe Dn 500 mm - 2 kpl; 4. przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC Dn 200 mm (2szt) o łącznej długości 3,00m. |
| 11 | BRACKA - ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITERNEJ | ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITERNEJ W ULICY BRACKIEJ | odgałęzienie kanalizacji sanitarnej. Rurociągi: odgałęzienia z rur PVC Dn 160 mm (4 sztuki) o długości 18,95 m. |
| 12 | BUKOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Bukowej w Tomaszowie Mazowieckim | kanalizacja deszczowa w ul. Bukowej o długosci 45,15m, kanał z rur PVC DN 250 dł 36 m; studnie rew. Z kręgów żelb. DN 1200- 1 kpl DN 100-2 kpl, przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 200 L-9, 15 m 4 szt; studzienki ściekowe uliczne |
| 13 | BYŁE ZAKŁADY WŁÓKIEN CHEMICZNYCH WISTOM - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY NA TERENIE BYŁYCH ZAKŁADÓW WŁÓKIEN CHEMICZNYCH WISTOM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 1. Rurociągi:a) kanały z rur PVC Dn500 mm o długości 149 m. b) kanały z rur PVC Dn400 mm o długości 1079m. C) kanały z rur PVC Dn315 mm o długości 451m.d) kanały z rur PVC Dn 250 mm o długości 151m. 2. Studnie rewizyjne DN 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400 - 41 kpl. 3. Studnie rewizyjne Tegra DN 600 mm z włazem żeliwnym typu D400 -14 kpl. 4. studnie rewizyjne Tegra DN 425 mm z włazem żeliwnym typu D400 - 3 kpl. 5. studnie rewizyjne Tegra Dn 400 mm z włazem żeliwnym typu D400 - 2 kpl. 6. studzienki betonowe wpustowe Dn 500 mm -65 kpl. 7. przykanaliki do wpustów ulicznych oraz odgałęzienia z rur PVC Dn 200 mm o łącznej długości 203,60 m. 8. Przyłącza kanalizacji deszczowej do granicy działek Dn 200 mm o łącznej dł. 279,0 m. 9. Separator lamelowy o przepływie nominalnym Qn+ 10l/s i średnicy wewnętrznej 1,2m-2 kpl.10. separator lamelowy o przepływie nominalnym Qn+15 l/s i średnicy wewnętrznej 1,2m- 1 kpl.11. osadnik betonowy o średnicy 1,2 m- 2 kpl. 12. Osadnik betonowy o średnicy 1,5 m - 1 kpl. 13. Wylot betonowy prefabrykowany DN 500 mm do rzeki Czarnej Bieliny-1 szt.14. Wylot betonowy prefabrykowany DN 400 mm do rzeki czarnej Bieliny - 1 szt. 15. wylot betonowy prefabrykowany DN 315 mm do rzeki Luboczanki - 1 szt. 16. wylot betonowy prefabrykowany DN 250 mm do rzeki Luboczanki - 1 szt. 17.odwodnienie liniowe szer. 100 mm z kratką ze stali nierdzewnej -60m |
| 14 | CEGIELNIANA - Kanalizacja deszczowa | Kanalizacja deszczowa w ulicy Cegielnianej w Tomaszowie Mazowieckim | kanał deszczowy (z wylotem do k.d. w ul. Ugaj) PVC DN 400 mm (SDR 34) -166,5 mb, ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych DN 1000 mm, włazami żeliwnymi ciężkimi - 4 kpl, studzienkami żelbetowymi DN 500 mmz osadnikami , bez syfonów, z wpustami żeliwnymi cięzkimi- 5 kpl, przykanalikami do wpustów PVC DN 200 mm (SDR 34) 17,5 mb (5 kpl) |
| 15 | CEKANOWSKA - Kanalizacja deszczowa | Kanalizacja deszczowa w ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim | kanał deszczowy PVC DN 400 mm (SDR 34) 68 mb ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych DN 1000 mm włazami żeliwnymi ciężkimi 3 kpl, studzienkami żelbetowymi DN 500 mm z osadnikami , bez syfonów, z wpustami żeliwnymi ciężkimi 3 kpl, przykanalikami do wpustów PVC DN 200 mm (SDR 34) -19,5 mb (3 kpl)ze studniami rewizyjnymi, włazami, studzienkami z osadnikami, bez syfonów z wpustami |
| 16 | CHOPINA - KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ul. Chopina w Tomaszowie Mazowieckim | 1. Kanalizacja deszczowa w ul. Chopina od ul. Warszawskiej do ul. Zawadzkiej: kanał deszczowy z rur PVC DN 500 o długości 182,86 mb; przykanaliki z rur PVC DN 200 o długości 23,82 mb; wpusty uliczne - 6 kpl; studnie rewizyjne z kregów żelbetowych DN 1000 5 szt; studnia rewizyjna murowana DN 1500-1szt. 2. Kanalizacja deszczowa w ul. Chopina od ul Warszawskiej do ul. Dworcowej: kanał deszczowy z rur PVC DN 400 długości 948,04 mb; kanał deszczowy z rur PVC DN 315 długości 250,66 mb; odgałęzienie kanału deszczowego z rur PVC DN 250 o długości 41,25 mb szt 1; kanał deszczowy z rur PVC DN 200 długości 16,28 mb;przykanaliki z rur PVC DN 200 długości 310,19 mb; studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych DN 1000 34 szt; wpusty uliczne -47 kpl. |
| 17 | CHOPINA - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ | Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Chopina | 1. Kanalizacja sanitarna w ul. Chopina od ul.Warszawskiej do ul. Zawadzkiej: kanalizacja sanitarna z rur PCV DN200-189,71 mb; odgałęzienie kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN 160 o długości L=27,31 mb 2 szt; studnie z kręgów żelbetowych DN1000 5szt. 2. Kanalizacja sanitarna w ul. Chopina od ul. Warszawskiej do ul. Dworcowej: kanalizacja sanitarna z rur PCV DN200 -512,38 mb; odgałęzienie kanału sanitarnego z rur PCV DN200 o długości L=12,6 mb 1 szt; odgałęzienie kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN160 o długości DN160 o długości L=529,64 mb 44 szt; studnie z kręgów żelbetowych DN1000-17szt |
| 18 | CHOPINA - SIEĆ WODOCIĄGOWA | Sieć wodociągowa w ulicy Chopina | 1. sieć wodociągowa w ul. Chopina od ul. Warszawskiej do ul. Zawadzkiej: sieć wodociągowa z rur PE 100 DN 160 -53,96 mb; hydrant naziemny DN 80 1 szt; zasuwa kołnierzowa DN 80 1 szt; zasuwa kołnierzowa DN DN 150 1 szt. 2. Sieć wodociągowa w ul. Chopina od ul. Warszawskiej do ul. Dworcowej: sieć wodociągowa z rur PE 100 DN 160 -847,61 mb; sieć wodociągowa z rur PE DN 110 - 23,05 mb, odgałęzienie wodociągowe z rur PE DN40 - 518,46 mb- szt 57; zasuwa kołnierzowa DN 80 - 6szt; zasuwa kołnierzowa DN100 3 szt; zasuwa kołnierzowa DN 150 11 szt; hydranty nadziemne DN 80 6szt. |
| 19 | CHROBREGO - KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim | kanał deszczowy ( z wylotem do k.d. w ul. Skłodowskiej) - PVC DN315 mm (SDR34) 150 mb, ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych DN 1000 mm, włazami żeliwnymi ciężkimi-4 kpl, studzienkami żelbetowymi DN 500 mm z osadnikami, bez syfonów, z wpustami żeliwnymi ciężkimi -6 kpl, przykanaliki do wpustów PVC DN 200 mm (SDR 34) - 16 mb (6 kpl) |
| 20 | DAMAZEGO NA ODCINKU OD UL. JANA DO UL. IRENY - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY DAMAZEGO NA ODCINKU OD UL. JANA DO UL. IRENY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | kanalizacja deszczowa. 1) rurociągi: kanały z rur PVC DN 400 mm o długości 120,70m. 2) przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC DN 200 mm (4szt) o łącznej długosci 9,30m. 3) przykanaliki do odwodnienia liniowego rur PVC DN200 mm (2szt) o łącznejdługości 10,40m. 4) studnie rewizyjne Dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400 - 3 kpl. 5) studzienki betonowe wpustowe Dn 50 mm z osadnikiem i wpustem żeliwnym -4kpl. 6) odwodnienie liniowe z prefabrykatówbetonowych szer. 10 mm z ratą ze stali nierdzewnej o długości 6,90 m (2szt) |
| 21 | DŁUGA - KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Długiej w Tomaszowie Mazowieckim | kanalizacja deszczowa wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej ul. G.Roweckiego - 155,5 mb, ul. Długiej -97,5 mb. |
| 22 | EDWARDANA ODCINKU OD UL. JANA DO UL. GRAŻYNY - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY EDWARDANA ODCINKU OD UL. JANA DO UL. GRAŻYNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | Ulica Edwarda od ul. Jana do ul. Grażyny- kanalizacja deszczowa 1) rurociągi -kanały z rur PVC DN 400 mm o długości 148,30m; kanały z rur PVC DN 315 mm o długosci 100,60m. 2) przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVD DN 200 mm (14 szt) o łącznej długosci 47,50m. 3) przykanaliki do odwodnienia liniowego rur PVC DN 200 mm (2 szt) o łącznej długości 13,20M. 4) studnie rewizyjne Dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400 - 9 kpl. 5) studzienki betonowe wpustowe Dn 500mm-14kpl. 6)odwodnienie liniowe z prefabrykatów betonowych szer. 100 mm z kratą ze stali nierdzewnej (2szt) o długości 7m. |
| 23 | GRABOWA - Kanalizacja deszczowa | Kanalizacja deszczowa w ulicy Grabowej w Tomaszowie Mazowieckim | kanalizacja deszczowa o długości 90,6 m; kanał z rur PVC DN 250 dł. 85,1 m.; studnie rew. Z kręgów żelb. DN 1000-3 kpl. Przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 200L-5,5 mb 4 szt; studzienki ścieki uliczne żelb. DN 500 z osadnikiem 4kpl |
| 24 | GRAŻYNY - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY GRAŻYNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | ulica Grażyny-kanalizacja deszczowa 1) rurociągi - kanały z rur PVC DN 500 mm o długości 140,70 m-kanały z rur PVC DN 400 mm o długości 75 m- kanały z rur PVC DN3 15 mm o długości 114,80. 2) przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC DN 200 mm ( 13 szt) o łącznej długości 43,60. 3) studnie rewizyjne Dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400-10 kpl. 4) studnie rewizyjne Dn 1200 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400 - 1 kpl. 5) studzienki betonowe wpustowe DN 500 mm -13 kpl. 6) separator lamelowy DN 1200 mm - 1 kpl. 7) Osadnik betonowy DN 1200 mm -1 kpl. 8) wylot żelbetowy O 500 mm do rowu melioracyjnego - 1 szt. 9) umocnienie skarpy i dna rowu płytami betonowymi - 6 m2. |
| 25 | GRUNWALDZKIA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY GRUNWALDZKIEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | odgałęzienie kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych DN 150 mm - 1szt (6,0M) |
| 26 | HENRYKA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY HENRYKA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | ulica Henryka-odgałęzienie kanalizacji deszczowej z ul. Edwarda - kanał z rur PVC DN 315 mm o długości 12,60m |
| 27 | HETMAŃSKA 5 - Odgałęzienie do istniejącego kanału sanitarnego do granicy pasa drogowego | Odgałęzienie do istniejącego kanału sanitarnego do granicy pasa drogowego - Hetmańska 5 w Tomaszowie Mazowieckim | odgałęzienie sanitarnew ul. Hetmańskiej do posesji nr 5- kanał z rur kamionkowych DN150L=6,10m. |
| 28 | HETMAŃSKA -KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim | kanalizacja deszczowa w ul. Hetmańskiej o długości 206,90 m; odgałęzienie kanalizacji deszczowej z ul. Hetmańskiej w ul. Ułańska o dł.8,54 m; odgał. Kanalizacji deszczowej z ul. Hetmańskiej w ul. Rycerską o dł. 7,47m.; odgałęzienie kanal. Deszcz. Z ul. Hetmanskiej w ul. Skrzetuskiego o dł. 7,50m. |
| 29 | IGNACEGO - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY IGNACEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | kanalizacja deszczowa-ulica Ignacego. 1) rurociągi: kanały z rur PVC DN 315mm o długości 41,50m. 2) przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC DN200 mm (4szt) o łącznej długości 9,20 m. 3) przykanaliki do odwodnienia liniowego rur PVC DN 200 mm (1szt) o łacznej długości 5,10 m. 4) studnie rewizyjne Dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400 -3 kpl. 5) studzianki betonowe wpustowe Dn 500 mm - 4 kpl. 6) odwodnienie liniowe z prefabrykatów szer. 100 mm z kratką ze stali nierdzewnej długosci 3,0 m. |
| 30 | IRENY - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY IRENY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | kanalizacja deszczowa : 1) rurociągi: kanały z rur PVC DN 400 mm o długości 66,60m, kanały z rur PVC DN 315 mm o długości 81,40m. 2) przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC DN 200 mm (6szt) o łącznej długości 16,60m. 3) studnie rewizyjne Dn 1000mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400-4. $) studzienki betonowe wpustowe Dn 500 mm - 6 kpl. |
| 31 | JAGIELLOŃSKA - KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Jagiellońskiej w Tomaszowie Mazowieckim | kanał deszczowy ( z wylotem w k.d. w ul. Skłodowskiej) PVC DN 315 mm (SDR 34) -14,0 mb ze studnią rewizyjną z kręgów żelbetowych DN 1000 mm, włazem żeliwnym ciężkim- 1 kpl |
| 32 | JAGIELLOŃSKA – ODGAŁĘZIENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY MICKIEWICZA | ULICA JAGIELLOŃSKA – ODGAŁĘZIENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY MICKIEWICZA | 1. Rurociągi: z rur PVC Dn 200 o długości 2,35m, z rur PVC Dn 250 o długości 14,75m; 2. Studnia rewizyjna Dn 1000 mm z kręgów bet. Z włazem żel. D400 - 1szt, 3. studzienka betonowa wpustowa Dn 500 mm -1 szt. |
| 33 | JANA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY JANA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | kanalizacja deswzczowa 1) rurociągi - kanały z rur PVC DN500 mm o długości 228,40m; kanały z rur PVC DN 400 mm o długości 161,30m; kanały z rur PVC DN 315 mm o długości 49,85m. 2) przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC DN 200 mm (15szt) o łącznej długości 41,8m. 3) studnie rewizyjne Dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400 -15 kpl. 4) studnie rewizyjne Dn 1200 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400-1-kpl. 5) studzienki betonowe wpustowe Dn 500mm - 15 kpl. 6) separator lamelowy DN 1200 mm-1 kpl. 7) osadnik betonowy DN 1500 mm - 1 kpl. 8) wylot żelbetowy O 500 mm do rowumelioracyjnego -1szt. 9) umocowanie skarpy i dna rowu ażurowymi płytami betonowymi -13,20 m2. |
| 34 | JANA - ODWODNIENIE PĘTLI AUTOBUSOWEJ | ODWODNIENIE PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY ULICY JANA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | pętla autobusowa przy ul. Jana na działkach o nr 346/11 i 346/12 w obr.21. Kanalizacj adeszczowa. 1) kanał z rur PVC DN 315 mm o długości 8,35 m. 2) Przykanalik do wpustu ulicznego z rur PVC DN 200 mm (1szt) o łącznej długości 5 m.3) studnia rewizyjna Dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400-1 kpl. 4) studzienka betonowa wpustowa Dn 500 mm z osadnikiem i wpustem żeliwnym - 1 kpl |
| 35 | JARZEBINOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA w ulicy Jarzębinowej | Kanalizacja deszczowa w ulicy Jarzębinowej w Tomaszowie Mazowieckim | kanalizacja o długości 309,2 m wraz z przepompownią; kanał z rur PVC DN 315 dł. 107,7m; kanał rur PVC DN 250 dł. 26,30m.; studnie rew. Z kręgów żelb. DN-1000-1kpl; DN 1200- 3 kpl, studnia rozprężna; przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 200L-20,5m 7 szt; studzienki ściekowe uliczne żelb. DN.500 z osadnikiem 7 kpl; pompownia typu EPS- S14 DN 150 cm 1 kpl; rurociąg tłoczny z rur P1 do D7 |
| 36 | JARZEBINOWA - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ | Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Jarzębinowej - osiedle „Nowy Port” | sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 L-10m; studnia rewizyjna z kręgów żelbetowych DN 1000- 1 kpl; odgałęzienie kan. Sanitarnej do dz.1085 z rur PVC 160L - 3 mb; odgałęzienie san. Do dz. 1097 z rur PVC 160 L-8,0 mb; |
| 37 | JERZEGO - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY JERZEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | ulica Jerzego-kanalizacja deszczowa.10rurociągi:nakłady z rur PVC DN 315 mm o długości 49,0m2. 2) przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC DN200 mm (6szt) o łacznej długości 15m. 3) studnie rewizyjne DN 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400 - 2kpl. 4) studzianki betonowe wpustowe DN 500 mm z osadnikiem i wpustem żeliwnym- 6kpl |
| 38 | JODŁOWA - Wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Pilicy na wysokości skrzyżowania ulicy Nowy Port z ulicą Jodłową wraz z urządzeniami podczyszczającymi | Wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Pilicy na wysokości skrzyżowania ulicy Nowy Port z ulicą Jodłową wraz z urządzeniami podczyszczającymi | kanał z rur PVC DN 315 dł. 34,24m; osadnik wirowy żelb. Dwukomorowy typu EOW-2 100/1000S Dw 1- 1200 mm; DW2-1500 mm 1 kpl; wylot umocniony otoczkami na podłożu bet. Do rzeki Pilicy-1 szt; rów kan. Deszczowej o dł. 26 mm |
| 39 | KASZTANOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Kasztanowej w Tomaszowie Mazowieckim | kanalizacja deszczowa o długości 133,45m; kanał z rur PVC DN 315 dł. 124,3 m; studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych DN 1200 - 2kpl.; przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 200 L-9, 15 m 4 szt, studzienki ściekowe uliczne żelbetonowe DN 500 z osadnikiem 4 kpl |
| 40 | KASZTANOWA - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ | Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztanowej osiedle „Nowy Port” | odgałęzienie kanalizacji sanitarnej do dz.594 z rur PVC 160 L-5,5 mb |
| 41 | KILIŃSKIEGO - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY KILIŃSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 1.Rurociągi: kanały z rur PVC Dn200 mm o długości 22,10m, kanały z rur PVC Dn315 mm o długości 186,85 m; 2. Studnie rewizyjne betonowe Dn 1000 mm z włazem żeliwnym typu D400-6szt.; 3. studzienki betonowe wpustowe Dn 500 mm-8kpl.; 4. Rurociągi z rur PVC Dn200 o długości 6,85 m.; 5. rurociągi z rur PVC Dn 250 o długości 51,35m.; 6. studnie rewizyjne Dn1000 mm z kręgów betonowych z włazem żel. D400- 2 szt., 7. studzienki betonowe wpustowe Dn500 mm -3 szt., |
| 42 | KLONOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY KLONOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem: a) kanał z rur PVC-U, DN 315 mm (SN8) o dł. 17,50m; b) studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy 1200 mm - 1 kpl |
| 43 | KMICICA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY KMICICA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | Kanalizacja deszczowa w ulicy Kmicica o długości 126,50 m e tym: 1. kanał deszczowy z rur PVC-U DN 315 mm długości 34,0 m 2. wymiana kanału deszczowego na rury PVC-U DN 315 mm o długości 82,50m. 3. studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych DN 1 200 mm - 4kpl. 4. studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem wraz z wpustami jezdniowymi/ krawęzniko-jezdniowymi - 4 kpl. 5. kanał z rur PVC-U DN 200 mm o długości 18,50 m- 6 szt. 6. odwodnienie liniowe L-10,0 m - 2 szt |
| 44 | KOMBATANTÓW - ODWODNIENIE ULICY | ODWODNIENIE ULICY KOMBATANTÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | odwodnienie: studzienki betonowe z osadnikiem średnica 500 mm-11 kpl; przykanaliki deszczowe z rur PVC o średnicy 200 mm (12 szt)-52,23 m; odwodnienie liniowe z elementów betonowych z rusztem żeliwnym -26,0m. |
| 45 | KOSZYKOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY KOSZYKOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 1) rurociągi- kanały z rur PVC DN 315 mm o długości 448,53m.; 2) przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC DN200 mm (20szt) o łącznej długosci 50,58m.; 3) przykanaliki do kratek z rur PVC DN 200 mm (3 szt) o łącznej długosci 21,61m.; 4) odwodnienie liniowe z prefabrykatów betonowych szer. 200 mm. z rusztem żeliwnym (3 szt) o łącznej długości 13m.; %0 studnie rewizyjne Dn 1200 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400-16 kpl; 6) studnie rewizyjne Dn 1400 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400- 1 kpl; 7) Studzienki betonowe wpustowe DN 500 mm - 20kpl |
| 46 | KOSZYKOWA - ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJW | ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJW ULICY KOSZYKOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | odgałęzienie sanitarne do granicy pasa drogowego z rur kamionkowych Dn 150 (2szt) o łącznej długości 12,01 mb. |
| 47 | KRZYWA - ODWODNIENIE ULICY | ODWODNIENIE ULICY KRZYWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC Dn200 mm (6szt) o łącznej długości 18m. 2) studnie rewizyjne DN 1000 mm z kręgów betonowych z węzłem żeliwnym typu D400- 2 kpl. 3) studzianki betonowe wpustowe Dn 500 mm-6 kpl. |
| 48 | KRZYŻOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY KRZYŻOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | kanalizacja deszczowa , kanał z PVC 315 mm o długości 44,00 mb (wylot do k.d. w ul. Piłsudskiego), kanał z PVC 400 mm i PVC 315 mm (wylot do k.d. w ul. Wschodniej) |
| 49 | KRZYŻOWA - ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ | ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KRZYŻOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | odgałęzienie kanalizacji sanitarnej rur kamionkowych DN 150 mm - 2szt o długości łącznej 7,29 mb |
| 50 | KS. IGNACEGO JANA SKORUPKI - ODWODNIENIE ULICY | ODWODNIENIE ULICY KS. IGNACEGO JANA SKORUPKI W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | studzienki ściekowe betonowe z osadnikami-10 kpl, przykanaliki deszczowe z rur PVC - 10szt - 30,29 m |
| 51 | LEONA WITOLDA MAY’A - ODWODNIENIE ULICY | ODWODNIENIE ULICY LEONA WITOLDA MAY’A W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | odwodnienie: 1. przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC DN160 mm (1szt) o łącznej długości 9,58m; 2. przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC DN 200 mm (17szt) o łącznej długości 131,00 m; 3. studnie rewizyjne Dn 1200 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400- 5 kpl; 4. studzienki betonowe ściekowe Dn 500 mm -18 kpl |
| 52 | LESZCZYNOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Leszczynowej w Tomaszowie Mazowieckim | kanalizacja deszczowa o długosci 123,6m; kanał z rur PVC DN 250 dł. 104,1m.; studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych DN 1000-3 kpl DN 1200-1kpl; przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 200 L-19,5 mb 6 szt; studzienki ściekowe uliczne żelb. DN 500 z osadnikiem 6 kpl |
| 53 | LIPOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY LIPOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | kanalizacja deszczowa z odwodnieniem: a) kanał z rur PVC-U, DN315 mm (SN8) o dł. 300,70m; b) studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy 1200 mm - 6 kpl; c) przykanaliki deszczowe z PVC-U, DN 200 mm (SN8) o dł. 18,40 m; d) studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem - 12 kpl |
| 54 | LIPOWA - ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ | ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY LIPOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | odgałęzienie kanalizacji sanitarnej-10 szt. Odgałęzień z rur PVC-U, DN 160x4,7 mm (SN8) o łącznej długości 58,0 m ( do działek nr 390,399/1,364,365,401,402,405,406,407,381) |
| 55 | ŁĄCZNIKU POMIĘDZY ULICĄ AGATOWĄ I ULICĄ SZMARAGDOWĄ - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ŁĄCZNIKU POMIĘDZY ULICĄ AGATOWĄ I ULICĄ SZMARAGDOWĄ | Kanalizacja deszczowa w łączniku pomiędzy ulicą Agatową i Szmaragdową: a) kanał zbiorczy z PVC-U 250 mm o długości łącznej 71,00 m. b) studnie rewizyjne bet. D1200 - 2kpl. C) studzienki sciekowe żelb. DN500 mm z osadn, bez syf. Kratą uchylną -3kpl. D) przykanaliki do wpustów deszcz. ulicznych z PVC-U 200 mm o dł. łącznej 18,3 mb (3 szt) |
| 56 | MAŁA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY MAŁEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | Kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem:1. przykanalik z PVC 200 mm - 7,82 mb; 2. 1 kpl studzienki kanalizacyjnej betonowej D 500 z osadnikiek bez syfonu i wpustem żeliwnym uchylnym ciężkim; 3. renowacja inst. K.d. 500 rękawem impregnowanym żtwicą -81 mb, 4. renowacja inst. k.d. 150/200 rękawem impregnowanym żywicą - 6 mb, 5. renowacja inst. włączeń przykanalików do k.d. -3m |
| 57 | MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE - KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Tomaszowie Mazowieckim | 1. Kanał deszczowy ( z wylotem do k.k. w ul. Garbarskiej) - PVC DN 315 mm (SDR34)-162 mb ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych DN 1000 mm, włazami żeliwnymi ciężkimi-6kpl, studzienkami żelbetowymi DN 500 mmz osadnikami, bez syfonów, z wpustami żeliwnymiciężkimi - 6 kpl, przykanalikami do wpustów PVC DN 200mm(SDR34) - 14 mb (6kpl); 2. kanał deszczowy (z wylotem do k.d. w ul. Negielnianą /odc. od ul. Skłodowskiej do ul. Ugaj) - PVC DN 315 mm (SDR34) -115 mb, ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych DN 1000 mm, włazami żeliwnymi ciężkimi-4 kpl, studzienkami żelbetowymi DN 500 mm z osadnikiem, bez syfonów, z wpustami żeliwnymi ziężkimi- 6 kpl, przykanalikami do wpustów PVC DN 200 mm (SDR34) -21 mb (6kpl) |
| 58 | MICKIEWICZA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY MICKIEWICZA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 1. Rurociągi z rur PVC Dn200 mm o długości 38,20m, kanały z rur PVC Dn 315 mm o długości 498,15 m. 2. studnie rewizyjne Dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400- 16 szt. 3. studzienki betonowe wpustowe Dn 500 mm-16 kpl. 4. Rurociągi: z rur PVC Dn 200 o długości 1,15 m, z rur PVC Dn 250 o długości 31,35m. 5. studnia rewizyjna Dn 1000mm z kręgów bet. z włazem żel. D400 - 1 szt. 6. studzienka betonowa wpustowa Dn 500 mm-1 szt. |
| 59 | MORELOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Morelowej w Tomaszowie Mazowieckim | kanalizacja deszczowa o długości 109,9m; kanał z rur PVC DN 315 dł. 62,7m; studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych DN 1200-4 kpl; przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 200 L-28,5 mb 2 szt; studzienki ściekowe uliczne żelbetonowe DN 500 z osadniem 2 kpl; pompownia typu EPS-S15 DN 150cm 1 kpl; rurociąg tłoczony z rur PE 225 dł. 18,7 m. |
| 60 | NADRZECZNA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY NADRZECZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem: a) kanały zbiorcze: kanał z rur PVC-U, Dn 315 mm (SN8) o dł. 31,60m, kanał z rur PVC-U, DN 400 mm (SN8) o dł. 63,70m; b) studnie rewizyjne żelbetowe o średncy 1200 mm - 2 kpl; c) przykanaliki deszczowe z rur PVC-U DN200 mm (SN8) o dł. 10,0m; d) studzienki ściekowe uliczne betonowe o srednicy 500 mm z osadnikiem -4 kpl; e) separator koalesecyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem 1 kpl; f) wylot kanalizacji deszczowej o średnicy DN 400 mm so rzeki Wolbórkiw km 1/450 jej biegu wraz z klapą przeciwpowodziową oraz jego umocowanie płytami żelbetowymi ażurowymi. |
| 61 | NADRZECZNA - ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ | ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY NADRZECZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 1 szt. Odgałęzienia z rur PVC-U, DN 160x4, 7 mm (SN8) o łącznej długości 5,50( do działki nr 424) |
| 62 | NAREWSKIEGO - KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Narewskiego w Tomaszowie Mazowieckim | Kanał deszczowy ( z wylotem do k.d. w ul. Skłodowskiej) PVC DN 315 mm (SDR 34)-152,50mb; ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych DN 1000 mm, włazami żeliwnymi ciężkimi 4 kpl, studzienkami żelbetowymi DN 500mm z osadnikami, bez syfonów, z wpustami żeliwnymi cięzkimi 3 kpl, przykanalikami do wpustów PVC DN 200 mm(SDR 34) -6,5 mb (3kpl) |
| 63 | NEFRYTOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY NEFRYTOWEJ | kanalizacja deszczowa w ul. Nefrytowa : a) studnie rewizyjne bet. D1200 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400 - 2szt; b) studzienki betonowe wpustowe DN 500 mm - 5 kpl; c) przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC Dn 200 mm (5szt) o łącznej gługości 20,4m |
| 64 | OPALOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY OPALOWEJ | 1. rurociągi: kanały z rur PVC Dn 200 mm o długości 46,20m. 2. Studnie rewizyjne DN 1200 z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400-3szt. 3. Studzienki betonowe wpustowe Dn 500 mm - 3 kpl. 4. przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC Dn 200 mm (3szt) o łącznej długości 7,40m. |
| 65 | OPALOWA - ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ | ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY OPALOWEJ | Ulica Opalowa- dwa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej: kanały z rur kamionkowych Dn 150 mm o długości 15,55 m |
| 66 | PIASKOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY PIASKOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | kanalizacja deszczowa w ulicy Piaskowej w tym: 1. kanał deszczowy zbiorczy grawitacyjny z rur żelbetowych 1. Ø 300 o długości 236,59 mb, Ø 400 o długości 144,76 mb, Ø 500 o długości 219,35 mb, Ø800 o długości 430,85 mb, Ø 1000 o długości350,91 mb. 2. studnie rewizyjne żelbetowe: Ø 1000 - 11 szt, Ø1200 - 16 szt, Ø 1500 - 9szt. 3. przykanaliki (podejścia do wpustów) wód deszczowych z rur PVC-U Ø 200 -169,10 mb wraz z wpustami żeliwnymi na studzienkach osadnikowych Ø 500 -47szt. 4. kanał tłoczny (ciśnieniowy) wód deszczowych z rur PE Ø 280-174,40 mb mb z przepompownią HPS2/KB2542/N250-1kpl. 5. separator koalescencyjny substancji topopochodnych wód deszczowych zintegrowany z osadnikiem oraz by-passem typu SKGBP 300 o przepływie nominalnym 300dm3/s i przepływie maksymalnym 1500 dm3/s - 1kpl |
| 67 | PIASKOWA - ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ | ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PIASKOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | odgałęzienie kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego z rur PVC -U 160 x4,7 mm - o długości łącznej 214,68 m - 30 szt |
| 68 | PIASKOWA - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PIASKOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | odcinek zbiorczego kanału sanitarnego dla posesji przy ul. Piaskowej nr 35,37 i 39 z rur PCV-U Dn 200x5,9 mm o długości łącznej 45,78 mb. |
| 69 | PIASTOWSKA - KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Piastowskiej w Tomaszowie Mazowieckim | Kanał deszczowy ( z wylotem do k.d. w ul. Skłodowskiej) PVC DN 250 mm (SDR 34)-13,4 mb; ze studnią rewizyjną z kręgów żelbetowych DN 1000 mm, włazam żeliwnym ciężkimi 1 kpl, studzienkami żelbetowymi DN 500mm z osadnikami, bez syfonów, z wpustami żeliwnymi cięzkimi 2 kpl, przykanalikami do wpustów PVC DN 200 mm(SDR 34) -4,4 mb (2kpl) |
| 70 | PIEKARSKA - ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ | ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PIEKARSKIEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | odgałęzienie kanalizacji sanitarnej rur kamionkowych DN 150 mm - 1szt o długości łącznej 11,88 mb |
| 71 | PIEKARSKIA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY PIEKARSKIEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | odgałęzienie kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych DN 150 mm - 1szt (6,0M) |
| 72 | RUBINOWA - ODGAŁĘZIENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY AMETYSTOWEJ | UL. RUBINOWA - ODGAŁĘZIENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY AMETYSTOWEJ | odgałęzienie kanalizacji deszczowej z ul. Ametstowe: kanały z rur PVC Dn250 mm o długości 9,55 m. |
| 73 | RUDA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY RUDEJ | Rurociągi:a) kanały z rur PVC Dn 250 mm o długości 63,2 m; studzienki betonowe wpustowe Dn 500 mm - 2 kpl; przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC Dn 200 mm o łącznej długości 12,15 m (2 szt) |
| 74 | RUMIANKOWA - Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej | Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim | odgałęzienie kanalizacji sanitarnej o długości -13,7 mb |
| 75 | RUMIANKOWA - SIEĆ WODOCIĄGOWA | Sieć wodociągowa w ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim | odgałęzienie wodociągowe do granic posesji - 8,4 mb. |
| 76 | RUMIANKOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim | kanalizacja deszczowa: kanały 36 mb, przyłącza 29,5 mb, kanał tłoczony, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, przepompownia ścieków deszczowych. |
| 77 | RYCERSKA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY RYCERSKIEJ | Kanalizacja deszczowa. 1. Rurociągi: kanały z rur PVC Dn 250 mm o długości 34,65m. 2. Studnie rewizyjne Dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400-1 szt. 3. Studzienki betonowe wpustowe Dn 500 mm - 2kpl. 4. Przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC Dn 200 mm (2szt) o łącznej długosci 5,55m. 5. Przykanaliki do wpustów odwodnienia liniowego z rur PVC Dn 200 mm (2szt) o łącznej długości 2,95 m. 6. Odwodnienie liniowe 15x20 cm z rusztem żeliwnym B-200 (2szt) o długości łącznej 5 m. |
| 78 | SASANKOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY SASANKOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | Kanalizacja deszczowa w ul. Sasankowej: 1. rurociąg - kanały z rur PVC Dn 400 mm o długości 4150m, -kanały z rur PVC Dn 315 mm o długości 78,95m- kanały z rur PVC Dn 250 mm o długosci 47,70m; 2. studnie rewizyjne Dn 1200 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400-1szt; 3. studnie rewizyjne Dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400-6 szt; 4. studnia inspekcyjna PVC Dn 600 mm z włazem żeliwnym fi 350 mm typu D400-1 szt; 5. studnie chłonne z kręgów żelbetonowych DN 2000 mm-3 kpl; 6. studzianki betonowe wpustowe Dn 500 mm-10 kpl; 7. przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC Dn 200 mm(10 szt) o łącznej długości 30,75m; 8. przykanalik do kratki liniowej z rur PVC Dn 200 mm (1szt) o długości 6,55m; 9. przykanaliki do kratek liniowych z rur PVC 160mm (4szt) o łącznej długości 16,15m; 10. odwodnienie liniowe 15x20 cm z rusztem żeliwnym B-125 (6szt) o długości łącznej 18,00m. |
| 79 | SIERAKOWSKIEGO - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY SIERAKOWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | Rurociągi: kanały z rur PVC Dn 200 mm o długości 5,10m, kanały z rur PVC Dn 315 mm o długości 52,60m. 2. Studnie rewizyjne Dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400 - 2 szt. 3. studzienki betonowe wpustowe Dn 500 mm - 2 kpl |
| 80 | SKRZETUSKIEGO - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY SKRZETUSKIEGO | kanalizacja deszczowa: 1. Rurociągi: kanały z rur PVC Dn 250 mm o długosci 61,35 m. 2.Studnie rewizyjne Dn 1200 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D4400-2szt. 3. Studzienki betonowe wpustowe Dn 500 mm - 4kpl, 4. Przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC Dn200 mm (4szt) o łącznej długości 9,30m |
| 81 | SŁOWACKIEGO - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY SŁOWACKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem; kanał z PVC 315 mm o długości 180,95 mb (wylot do k.d. w ul. Legionów); kanał z PCV 315 mm o długości 181,00 mb (wylot do k.d. w ul. Grunwaldzkiej); wypust uliczny 1 szt z przykanalikiem PVC200 mm - 5,64 mb i studnia rewizyjna betonowa 1 szt. D 1200 mm (wylot do k.d. ul. B. Joselewicza) |
| 82 | SŁOWACKIEGO - ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ | ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY SŁOWACKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | odgałęzienie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN 150 mm - 6 szt o łącznej długości 42,34 mb |
| 83 | STASZICA - KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Staszica w Tomaszowie Mazowieckim | Kanał deszczowy ( z wylotem do k.d. w ul. Skłodowskiek) PVC DN 315 mm (SDR 34) 12,0 mb, ze studnią rewizyjną z kręgów żelbetowych DN 1000 mm, włazem żeliwnym cięzkim - 1 kpl |
| 84 | STASZICA – ODGAŁĘZIENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY MICKIEWICZA | ULICA STASZICA – ODGAŁĘZIENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY MICKIEWICZA | Rurociąg z rur PVC Dn250 o długości 9,80m. |
| 85 | STERLINGA - ODWODNIENIE ULICY | ODWODNIENIE ULICY STERLINGA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | odwodnienie ulicy Sterlinga: studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej-4kpl, studzienki ściekowe betonowe z osadnikiem - 17 kpl.studzienki ściekowe betonowe bez osadnika - 4 kpl, przykanaliki z rur PCV - 138,18 m |
| 86 | STOKROTKI - KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY STOKROTKI W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | kanalizacja deszczowa i i odwodnienie: 1. studnie rewizyjne betonowe 1200 mm - 3 kpl; 2. studnia chłonna żelbetowa 2000 mm- 1 kpl 3. studzienki ściekowe betonowe z osadnikiem 500 mm - 4 kpl; 4. kanały z rur PVC DN 250 mm o długości 63,20 m; 5. przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 200 mm (4 szt) -14,10 m. |
| 87 | SZAFIROWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY SZAFIROWEJ | kanalizacja deszczowa w ul. Szafirowej : a) kanał zbiorczy z PVC-U 315 mm o długości 109,90 m; b) studnie rewizyjne bet. D1200 mm -4 kpl; c) studzienki ściekowe żelb. DN 500 mm z osadn, bez syfonu, kratą uchylną żel. Uliczną - 7 kpl; d) przykanaliki do wpustów deszcz. ulicznych z PVC-U 200 mm o dł. łącznej 26,66 mb (7szt) |
| 88 | SZAFIROWA - ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ | ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY SZAFIROWEJ | kanalizacja sanitarna ul. Szafirowej: sanitarna: odgałęzienia z rur kan. Syst. F ꙷꙨ 150 mm - 2szt: do pos. Szafirowa 6,8 ( długość łączna 12,70 mb) |
| 89 | SZCZĘŚLIWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY SZCZĘŚLIWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 19 rurociągi- kanały z rur PVC DN400 mm o długości 165,16 m-kanały z rur PVC DN 315 mm o długości 11,49 m.; 2) przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC DN 200 mm (2 szt) o łącznej długosci 6,64 m.; 3) studnie rewizyjne DSn 1200 mm z kręgów betonowych z włązem żeliwnym typu D400-4 kpl; 4) studzianki betonowe wpustowe Dn 500 mm -2 kpl. |
| 90 | SZMARAGDOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY SZMARAGDOWEJ | kanalizacja deszczowa w ul. Szmaragdowej: a) kanał zbiorczy z PVC-U 315 mm o długości 109,90 m i PVC-U 250 mm dł. 26,80 mb; b) studnie rewizyjne bet. D1200 mm - 4 kpl; c) studzienki ściekowe żelb. DN 500 mm z osadn, bez syfonu, kratą uchylną żel. Uliczną - 5 kpl; d) przykanaliki do wpustów deszcz. ulicznych z PVC-U 200 mm o dł. łącznej 17,8 mb (5szt) |
| 91 | ŚWIERKOWA - Wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Pilicy na wysokości skrzyżowania ulicy Nowy Port z ulicą Świerkową wraz z urządzeniami podczyszczającymi | Wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Pilicy na wysokości skrzyżowania ulicy Nowy Port z ulicą Świerkową wraz z urządzeniami podczyszczającymi | kanał z rur PVC DN 500 dł. 27,67m. Osadnik wirowy żelb. Dwukomorowy 2XDw 2500mm 1 kpl, wylot umocniony otoczkami na podłożu betonowym na ter. Zalewowe rz. Pilicy 1 szt |
| 92 | ŚWIEŻA - Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej | Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim | odgałęzienie kanalizacji sanitarnej z rury kominkowej - 5 szt (47,0mb) |
| 93 | ŚWIEŻA - KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim | kanał HOBAS - 111,5 mb, studnie rewizyjne 3 szt, studzienki ściekowe osadnikowe -3 kpl |
| 94 | TULIPANOWA - KANAŁ DESZCZOWY | KANAŁ DESZCZOWY W ULICY TULIPANOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | odwodnienie: przykanaliki deszczowe z rur PVC 160 mm (2 szt) o dł. 20,23 m; studzienki ściekowe PVC 425 mm z osadnikami 2 szt |
| 95 | TURKUSOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY TURKUSOWEJ | kanalizacja deszczowa w ul. Turkusowej : a) kanał zbiorczy z PVC-U 250 mm o długości 93,90m; b) studnie rewizyjne bet. D1200 mm -3 kpl; c) studzienki ściekowe żelb. DN 500 mm z osadn, bez syfonu, kratą uchylną żel. Uliczną - 3 kpl; d) przykanaliki do wpustów deszcz. ulicznych z PVC-U 200 mm o dł. łącznej 9,3 mb (3szt) |
| 96 | TURKUSOWA - ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ | ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY TURKUSOWEJ | kanalizacja sanitarna ul. Turkusowej: pdgałęzienie z rur kam. Syst F 150 mm- 1sz do posesji Turkusowa 59 (długość = 4,40 mb) |
| 97 | TUWIMA – ODGAŁĘZIENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY MICKIEWICZA | ULICA TUWIMA – ODGAŁĘZIENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY MICKIEWICZA | Rurociągi: z rur PVC Dn 200 o długości 2,65 m, z rur PVC Dn 250 o długości 13,30m; 2. studnia rewizyjna Dn 1000 mm z kręgów bet. Z włazem żel. D400- szt; 3. studzienka betonowa wpustowa Dn 500 mm - 1 szt |
| 98 | UŁAŃSKA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY UŁAŃSKIEJ | Kanalizacja deszczowa. 1. Rurociągi - kanały z rur PVC Dn 250 mm o długości 37,05 m. 2. Studnie rewizyjne Dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400 - szt. 2. Stunie rewizyjne Dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400-1szt. 3. Studzienki betonowe wpustowe Dn 500 mm - 4kpl. 4. Przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC Dn 200 mm (4szt) o łącznej 8,10m. |
| 99 | USTRONIE - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ | Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Ustronie - osiedle „Nowy Port” | odgałęzienie kanalizacji sanitarnej do dz. 548 z rur PVC 160mm L-4,0 mb; odgałęzienie kanalizacji sanitarnej dz dz. 550 z rur PVC 160 mm L- 4,5 mb. |
| 100 | USTRONIE -KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Ustronie w Tomaszowie Mazowieckim | kanalizacja deszczowa o długości 108,8m; kanał deszczowy z rur PVC DN 250 dł. L-98,7; studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych DN 1000-2 kpl.; przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 200L-10,10m 4 szt; studzienki ściekowe uliczne żelbetonowe DN 500 z osadnikiem 4 kpl. |
| 101 | WOŁODYJOWSKIEGO - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY WOŁODYJOWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | kanalizacja deszczowa w ulicy Wołodyjowskiego o długości 113,50 m w tym: 1. kanał deszczowy z rur PVC-U DN 315 mm długosci 41,50 m. 2. wymiana kanału deszczowego na rury PVC-U DN 315 mm o długości 72,0m. 3. studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych DN 1 200 mm-3 kpl. 3. studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem wraz z wpustami jesdniowymi - 4 kpl. 4. kanał z rur PVC-U DN 200 mm o długości 17,0 m-5 szt. 5. odwodnienie liniowe L-5,0 m - 1szt |
| 102 | WOŁODYJOWSKIEGO - ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ | ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WOŁODYJOWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | odgałęzienie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN 150mm - 1 szt (4,50M) |
| 103 | WSCHODNIA - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY WSCHODNIEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | kanalizacja deszczowa ; kanał z PVC 400 mm o długości 110,60 mb (wylot do k.d. w ul.Grunwaldzkiej), kanał z PVC 250 mm o długości łącznej 139,48 mb (wylot do k.d. w ul. B. Joselewicza) |
| 104 | ZAGŁOBY - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY ZAGŁOBY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | kanalizacja deszczowa o długości 92,50 w tym: kanał deszczowy z rur PVC-U DN 315 mm długości 19,550m, wymiana kanału deszczowego z rury PVC-U DN 315 mm o długosci 73,00m; studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych DN 500 mmz osadnikiem wraz z wypustami jezdniowymi studzienki ściekowe uliczne betonowe, kanał z rur PVC U DN 200 mm o długosci 13,50 |
| 105 | ZAGŁOBY - ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ | ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY ZAGŁOBY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | odgałęzienie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN 150 mm - 1szt (6,0M) |
| 106 | ŻEROMSKIEGO - KANALIZACJA DESZCZOWA | KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY ŻEROMSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 1) rurociągi - kanały z rur PVC DN 315 mm o długości 11,94m. 2) przykanaliki do wpustów ulicznych z rur pvc DN 200 mm (2szt) o łącznej długości 6,43 m. 3) studnie rewizyjne Dn 1200 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400 - 1 kpl; 4) studzianki betonowe wpustowe Dn mm- 2 kpl. |
| 107 | ŻÓŁKIEWSKIEGO - KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Żółkiewskiego w Tomaszowie Mazowieckim | kanalizacja deszczowa w ul. Zółkiewskiego o długości 147,88m; kanał deszczowy z rur PVC DN 315 dł L-123,37; studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych DN 1200; przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 200 L-24,51m; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 z osadnikiem i wpustem żeliwnym. |
| 108 | OSIEDLOWA – KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Osiedlowej w Tomaszowe Mazowieckim | 1) Rurociągi: kanały z rur PVC-U SN8 Dn400 mm o długości 202,90 m. 2) Studnie rewizyjne Dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400 - 7 kpl. 3) Studnie rewizyjne Dn 1200 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400 - 1 kpi. 4) Studzienki betonowe wpustowe Dn 500 mm - 8 kpl. 5)Przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC-U SN8 Dn200 mm o łącznej długości 18,30 m (8 szt.). 6) Kratki liniowe o szer. w świetle 15 cm z rusztem żel. D400 — 13 kpl (o dług łacznej 61,35 m) 7) Przykanaliki do kratek liniowych z rur PVC-U SN8 Dn160 0 dług. łącznej 66,25 m (12 szt). |
| 109 | LIPOWA-PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE | Przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego ul. Lipowa 17/19 w Tomaszowie Mazowieckim. | Przyłącze wodociągowe i wprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 17/19 |
| 110 | MODRA – KANALIZACJA DESZCZOWA | Kanalizacja deszczowa w ulicy Modrej w Tomaszowe Mazowieckim | 1) Rurociągi: kanały z rur PVC-U SN12 Dn250 mm o długości 28,50 m., kanały z rur PVC-U SN8 Dn250 mm o długości 27,85 m., kanały z rur PVC-U SN8 Dn315 mm o długości 82,70 m. 2)Studnie rewizyjne Dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu D400 - 8 kpl. 3)Studzienki betonowe wpustowe Dn 500 mm - 10 kpl.4)Przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC-U SN8 Dn200 mm o łącznej długości 36,85 m (10 szt.).5)Kratka liniowa o szer. w świetle 15 cm z rusztem żel. D400 — 1 kpl (4,5 m) 6) Przykanalik do kratki liniowej z rur PVC-U SN8 Dn160 0 dług. 8,55 m (1 szt). |

Uzasadnienie

W związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych zawartych w załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały  niezbędnym jest przekazanie w formie aportu wybudowanych elementów sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej do Zakładu Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. celem włączenia ich do systemu sieci miejskiej oraz celem prowadzenia prawidłowej eksploatacji infrastruktury technicznej.

Jednocześnie zwiększeniu ulega kwota podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o wartość wykonanej infrastruktury technicznej.

Zrealizowana przez Gminę — Miasto Tomaszów Mazowiecki infrastruktura techniczna została przekazana do użytku protokołami technicznymi odbioru robót budowlanych.